Генеральному директору

С.А. Елькину.

В соответствии с приказом № 99 от 11.03.2014г. по пунктам № 22, 42, 63 п.п. *г)* «Стандартов» направляем информацию по форме 7 по резерву мощности котельных МУП «Екатеринбургэнерго» за 3 квартал 2018г. в сфере теплоснабжения и в сфере горячего водоснабжения.

Прошу дать указание соответствующим службам разместить в сети Интернет и в печатном издании данную информацию.

**1. В сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Значение |
| 1 | Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час),  в т.ч. | | 62,246 |
| 1.1 | | Котельная Каменотесов,11-а | резерва мощности нет |
| 1.2 | | Котельная Малый Конный Полуостров,11-а | 0,28 |
| 1.3 | | Котельная Водонасосная,9 | 1,7 |
| 1.5 | | Котельная Вишневая,2-а | 16,1 |
| 1.6 | | Котельная Ленина,1-а (п. Шабры) | 2,1 |
| 1.7 | | Котельная Новостроя,5 | резерва мощности нет |
| 1.8 | | Котельная Латвийская,35а | 0,086 |
| 1.9 | | Котельная Бисертская, 1 | 41,98 |

**2. В сфере горячего водоснабжения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | | **Значение** |
| 1 | Резерв мощности системы горячего водоснабжения (куб.м/час),  в т.ч. | | 43,2 |
| 1.1 | | Котельная Малый Конный Полуостров,11-а | 5,0 |
| 1.2 | | Котельная Ленина,1-а (п. Шабры) | 22,2 |
| 1.3 | | Котельная Новостроя,5 | резерва мощности нет |
| 1.4 | | Котельная Водонасосная,9 | 0,3 |
| 1.5 | | Котельная Бисертская, 1 | 15,7 |

Зам.начальника ПТО Н.Ю.Деминова