## ГРАФИК ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Вид измерений  физико-химические и оптико-физические на 2014 год.

| № п/п | Место установки СИ | Наименование тип, заводское обозначение | Метрологические характеристики | Перио- дичность поверки | Дата послед. поверки | Место проведе-ния поверки | Сроки проведе-ния поверки | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Луганская 27а | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №7579 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 29.10.13 |  | 29.10.14 | 3 канала |
|  | Каменотесов 2 | Сигнализатор СТГ1-1Д-10 №6907 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 10.07.13 |  | 10.07.14 | 2 канала |
|  | Каменотесов 11 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №7457 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 30.10.13 |  | 30.10.14 | 3 канала |
|  | Базовый 62 | Сигнализатор RGD MET MP1 №М-7417 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 24.12.13 |  | 24.12.14 | 1 канал |
|  | Базовый 62 | Сигнализатор RGD СОО MP1 МС-8696 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 24.12.13 |  | 24.12.14 | 1 канал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Ремонтный 8 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №2349 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 13.09.13 |  | 13.09.14 | 3 канала |
|  | Ремонтный 8 | Газоанализатор ЭССА-СО №744 | ±15% | (0 – 100) мг/м3 | 12 мес. | 22.10.13 |  | 22.10.14 | 1 канал |
|  | Ремонтный 8 | Газоанализатор ЭССА-СО №775 | ±15% | (0 – 100) мг/м3 | 12 мес. | 22.10.13 |  | 22.10.14 | 1 канал |
|  | М.Конный | Сигнализатор RGD MET MP1 № М-7415 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 15.10.13 |  | 15.10.14 | 1 канал |
|  | М.Конный | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-8698 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 15.10.13 |  | 15.10.14 | 1 канал |
|  | Моск. тракт 11км ЗФС | Сигнализатор RGD MET MP1 №М-7416 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 15.10.13 |  | 15.10.14 | 1 канал |
|  | Моск. тракт 11км ЗФС | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-8694 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 15.10.13 |  | 15.10.14 | 1 канал |
|  | Моск. тракт 11км ЗФС | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-8691 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 15.10.13 |  | 15.10.14 | 1 канал |
|  | Шир. речка Удельная 2 | Сигнализатор RGD MET MP1 №М-7418 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 15.10.13 |  | 15.10.14 | 1 канал |
|  | Шир. речка Удельная 2 | Сигнализатор RGD MET MP1 №М-7419 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 15.10.13 |  | 15.10.14 | 1 канал |
|  | Шир. речка Удельная 2 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-8693 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 15.10.13 |  | 15.10.14 | 1 канал |
|  | Шир. речка Удельная 2 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-3105 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 15.10.13 |  | 15.10.14 | 1 канал |
|  | Б.Конный (на обсл.) | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №221 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 13.09.13 |  | 13.09.14 | 3 канала |
|  | Первомайская 71 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №7214 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 10.07.13 |  | 10.07.14 | 3 канала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Студенческая 16 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №3984 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 26.03.13 |  | 26.03.14 | 3 канала |
|  | Мурзинская 1б | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №7304 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 26.03.13 |  | 26.03.14 | 3 канала |
|  | Краснодарская 34 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №2979 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 03.12.13 |  | 03.12.14 | 3 канала |
|  | Проезжая,173 | Сигнализатор СТГ1-1Д-10 №1263 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 13.09.13 |  | 13.09.14 | 2 канала |
|  | п.Садовый Верстовая 2 | Сигнализатор RGD MET MP1 №М-8072 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 24.12.13 |  | 24.12.14 | 1 канал |
|  | п.Садовый Верстовая 2 | Сигнализатор RGD MET MP1 №М-3286 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 24.12.13 |  | 24.12.14 | 1 канал |
|  | п.Садовый Верстовая 2 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-10971 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 24.12.13 |  | 24.12.14 | 1 канал |
|  | Стачек 29 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №2585 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 14.05.13 |  | 14.05.14 | 1 канал |
|  | Изоплитная 23 | Сигнализатор RGD MET MP1 №М-3305 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 14.05.13 |  | 14.05.14 | 1 канал |
|  | Изоплитная 23 | Сигнализатор RGD MET MP1 №М-3285 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 14.05.13 |  | 14.05.14 | 1 канал |
|  | Изоплитная 23 | Сигнализатор RGD MET MP1 №М-3287 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 14.05.13 |  | 14.05.14 | 1 канал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Изоплитная 23 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №38010118 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 14.05.13 |  | 14.05.14 | 1 канал |
|  | Изоплитная 23 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №38010153 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 14.05.13 |  | 14.05.14 | 1 канал |
|  | Изоплитная 23 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №38010109 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 14.05.13 |  | 14.05.14 | 1 канал |
|  | Вишневая 1 | Сигнализатор RGD MET MP1 №85357 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 08.08.13 |  | 08.08.14 | 1 канал |
|  | Вишневая 1 | Сигнализатор RGD MET MP1 №М-22413 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 08.08.13 |  | 08.08.14 | 1 канал |
|  | Вишневая 1 | Сигнализатор RGD MET MP1 №85144 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 08.08.13 |  | 08.08.14 | 1 канал |
|  | Вишневая 1 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №137537 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 08.08.13 |  | 08.08.14 | 1 канал |
|  | Вишневая 1 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №38010091 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 08.08.13 |  | 08.08.14 | 1 канал |
|  | Вишневая 1 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №38010154 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 08.08.13 |  | 08.08.14 | 1 канал |
|  | Вишневая 1 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №38010127 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 08.08.13 |  | 08.08.14 | 1 канал |
|  | Вишневая 1 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №83478 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 08.08.13 |  | 08.08.14 | 1 канал |
|  | Вишневая 1 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №83175 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 08.08.13 |  | 08.08.14 | 1 канал |
|  | Вишневая 1 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-02357 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 08.08.13 |  | 08.08.13 | 1 канал |
|  | Решетская 51 (ДМБ) | Сигнализатор горючих газов СГГ-6М-П10 №18192 | ±5% НКПР | 10% НКПР | 12 мес. | 08.08.13 |  | 08.08.14 | 2 канала |
|  | Решетская 51 (ДМБ | Сигнализатор оксида углерода СОУ-1 №4816 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 08.08.13 |  | 08.08.14 | 1 канал |
|  | Решетская 51 (ДМБ | Сигнализатор оксида углерода СОУ-1 №4927 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 08.08.13 |  | 08.08.14 | 1 канал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Кишиневская 56 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №1260 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 26.03.13 |  | 26.03.14 | 3 канала |
|  | Кишиневская 56 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №5642 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 26.03.13 |  | 26.03.14 | 3 канала |
|  | Кишиневская 56 | Сигнализатор горючих газов СГГ-6М-П10 №2733/3957 | ±5% НКПР | 10% НКПР | 12 мес. | 13.09.13 |  | 13.09.14 | 1 канал |
|  | Кишиневская 56 | Сигнализатор оксида углерода СОУ-1 №3775 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 11.09.13 |  | 11.09.14 | 1 канал |
|  | Кишиневская 56 | Газоанализатор ОКА-МТ №0301042 | ±25 % | СН4 – (0-0,5) % об. СО – (0-100) мг/м3 | 12 мес. | 13.09.13 |  | 13.09.14 | 2 канала |
|  | Минометчиков 13 | Газоанализатор ЭССА-СН4- СО №4180 | ±10 % | СН4 – (0-2,5) % об. СО – (0-120) мг/м3 | 12 мес. | 15.10.13 |  | 15.10.14 | 6 каналов |
|  | Минометчиков 13 | Газоанализатор ЭССА-СН4/2- СО/3 №4178 | ±10 % | СН4 – (0-2,5) % об. СО – (0-120) мг/м3 | 12 мес. | 15.10.13 |  | 15.10.14 | 8 каналов |
|  | Минометчиков 13 | Газоанализатор ОКА-МТ №0237 | ±25 % | СН4 – (0-0,5) % об. СО – (0-100) мг/м3 | 12 мес. | 08.10.13 |  | 08.10.14 | 2 канала |
|  | Коуровская 22 | Сигнализатор СТГ1-1Д-10 №930 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 13.09.13 |  | 13.09.14 | 2 канала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Коуровская 22 | Сигнализатор СТГ1-1Д-10 №9130 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 13.09.13 |  | 13.09.14 | 2 канала |
|  | Коуровская 22 | Сигнализатор СТГ1-1Д-10 №826 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 13.09.13 |  | 13.09.14 | 2 канала |
|  | Решетская 55 | Сигнализатор СТГ1-1Д-10 №9373 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 13.09.13 |  | 13.09.14 | 2 канала |
|  | Шувакиш Школьная 4 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №1145 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 04.04.13 |  | 04.04.14 | 3 канала |
|  | П. Шабры Ленина 1 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №5654 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 10.07.12 |  | 31.01.14 | 3 канала |
|  | П. Шабры Садовая 8 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №4338 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 13.09.13 |  | 13.09.14 | 3 канала |
|  | П. Горный Щит Ленина 50 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №5647 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 05.09.12 |  | 31.01.14 | 3 канала |
|  | П. Горный Щит Ленина 50 | Газоанализатор ЭССА-СО №1667 | ±15% | (0 – 100) мг/м3 | 12 мес. | 27.08.13 |  | 27.08.14 | 1 канал |
|  | П. Г.Щит Пол-во Живот-новодов 16а | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №8637 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 27.08.13 |  | 27.08.14 | 3 канала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Ст. Сысерть Школьная 9 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №7774 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 13.09.13 |  | 13.09.14 | 3 канала |
|  | Ст. Сысерть Школьная 9 | Сигнализатор оксида углерода СОУ-1 №6449 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 11.09.13 |  | 11.09.14 | 1 канал |
|  | П.Рудный А. Ушакова 23б | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №1254 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 12.09.12 |  | 31.01.14 | 3 канала |
|  | Бот. сад 8 Марта 202 | Сигнализатор СТГ1-1Д-10 №3103 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 15.10.13 |  | 15.10.14 | 2 канала |
|  | Бот. сад 8 Марта 202 | Сигнализатор СТГ1-1Д-10 №3161 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 15.10.13 |  | 15.10.14 | 2 канала |
|  | Бот. сад 8 Марта 202 | Сигнализатор СТГ1-1Д-10 №655 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 15.10.13 |  | 15.10.14 | 2 канала |
|  | Алтайская 64 а | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №369 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 13.09.13 |  | 13.09.14 | 3 канала |
|  | Алтайская 64 а | Газоанализатор ЭССА-СО №771 | ±15% | (0 – 100) мг/м3 | 12 мес. | 05.09.12 |  | 31.01.14 | 1 канал |
|  | Жуковского 1 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №850 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 14.05.13 |  | 14.05.14 | 3 канала |
|  | Жуковского 1 | Газоанализатор ЭССА-СО №745 | ±15% | (0 – 100) мг/м3 | 12 мес. | 25.07.13 |  | 25.07.14 | 1 канал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Жуковского 1 | Газоанализатор ЭССА-СО №772 | ±15% | (0 – 100) мг/м3 | 12 мес. | 25.07.13 |  | 25.07.14 | 1 канал |
|  | Бисертская 132 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №332 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 13.09.13 |  | 13.09.14 | 3 канала |
|  | Бисертская 132 | Газоанализатор ЭССА-СО №752 | ±15% | (0 – 100) мг/м3 | 12 мес. | 15.07.13 |  | 15.07.14 | 1 канал |
|  | Бисертская 132 | Газоанализатор ЭССА-СО №774 | ±15% | (0 – 100) мг/м3 | 12 мес. | 05.09.12 |  | 31.01.14 | 1 канал |
|  | Новостроя 5 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №1485 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 05.09.12 |  | 31.01.14 | 3 канала |
|  | Ел. шоссе 3 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №62 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 27.08.13 |  | 27.08.14 | 3 канала |
|  | ТЭЦ-ТМЗ | Газоанализатор ОКА-92МТ №0805090 | ±25 % | СН4 – (0-0,5) % об. СО – (0-100) мг/м3 | 12 мес. | 29.10.13 |  | 29.10.14 | 4 канала |
|  | ТЭЦ-ТМЗ | Газоанализатор ПГФ2М1И1А №947 |  |  | 6 мес. | 26.12.13 |  | 26.06.14 26.12.14 | 1 канал |
|  | ТЭЦ-19 | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №1211 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 07.02.13 |  | 07.02.14 | 3 канала |
|  | ТЭЦ-19 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-8699 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 07.02.13 |  | 07.02.14 | 1 канал |
|  | ТЭЦ-19 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-3102 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 07.02.13 |  | 07.02.14 | 1 канал |
|  | ТЭЦ-19 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-3107 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 26.03.13 |  | 26.03.14 | 1 канал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ТЭЦ-19 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-3108 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 07.02.13 |  | 07.02.14 | 1 канал |
|  | ТЭЦ-19 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-8692 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 07.02.13 |  | 07.02.14 | 1 канал |
|  | ТЭЦ-19 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-8695 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 07.02.13 |  | 07.02.14 | 1 канал |
|  | ТЭЦ-19 | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-3100 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 07.02.13 |  | 07.02.14 | 1 канал |
|  | Энергослужба | Анализатор дымовых газов Testo 327-2 №01954907 |  | О2 – (0-21) % об. СО – (0-2000) ppm | 12 мес. | 14.11.13 |  | 14.11.14 | 3 канала |
|  | Энергослужба (резерв) | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №1226 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 06.12.12 |  | 28.02.14 | 3 канала |
|  | Энергослужба (резерв) | Сигнализатор СТГ1-1Д-10 №3108 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 07.06.13 |  | 07.06.14 | 2 канала |
|  | Энергослужба (резерв) | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №7755 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 24.12.13 |  | 24.12.14 | 3 канала |
|  | Энергослужба (резерв) | Сигнализатор СТГ1-2Д-10 №8653 | по СН4 - ±5% по СО – ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | по СН4 - 10% по СО – ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 14.05.13 |  | 14.05.14 | 3 канала |
|  | Энергослужба (резерв) | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-8697 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 16.08.12 |  | 28.02.14 | 1 канал |
|  | Энергослужба (резерв) | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-3098 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 16.08.12 |  | 28.02.14 | 1 канал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Энергослужба (резерв) | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-9460 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 16.08.12 |  | 28.02.14 | 1 канал |
|  | Энергослужба (резерв) | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-3103 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 16.08.12 |  | 28.02.14 | 1 канал |
|  | Энергослужба (резерв) | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-3104 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 19.10.12 |  | 28.02.14 | 1 канал |
|  | Энергослужба (резерв) | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-3101 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 06.12.12 |  | 28.02.14 | 1 канал |
|  | Энергослужба (резерв) | Сигнализатор RGD СОО MP1 №С-3106 | ±5 мг/м3; ±25 мг/м3 | ±20 мг/м3; ±100 мг/м3 | 12 мес. | 06.12.12 |  | 28.02.14 | 1 канал |
|  | Энергослужба (резерв) | Сигнализатор RGD MET MP1 №М-3284 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 06.12.12 |  | 28.02.14 | 1 канал |
|  | Энергослужба (резерв) | Сигнализатор RGD MET MP1 №М-3288 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 06.12.12 |  | 28.02.14 | 1 канал |
|  | Энергослужба (резерв) | Сигнализатор RGD MET MP1 №М-3306 | ±8% НКПР | 20% НКПР | 12 мес. | 06.12.12 |  | 28.02.14 | 1 канал |
|  | АТЦ | Газоанализатор INFRALYTIC GA-400 №17537-05 |  |  | 12 мес. | 13.06.13 |  | 13.06.14 | 4 канала |
|  | АТЦ | Дымомер оптический ДО-1 №14789 | ±2% | (0-100) % | 12 мес. | 17.06.13 |  | 17.06.14 |  |
|  | Служба ХПВ Бисертская 132 | Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ |  |  | 12 мес. | 21.01.13 |  | 21.01.14 |  |
|  | Служба ХПВ Короленко 10б | Фотоколориметр КФК-2 (ЗОМ 3) |  |  | 12 мес. | 20.06.13 |  | 20.06.14 |  |
|  | Моск. тракт 11км ЗФС | Фотоколориметр КФО-2 |  |  | 12 мес. | 24.05.13 |  | 24.05.14 |  |
|  | Студенческая 16 | Спектрофотометр ПЭ-530В |  |  | 12 мес. | 2012г. |  | март 14 |  |
|  | Кишиневская 56 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 №0301185 | ±0,5% ±3 нм | (1,0-100,0)% (315-990) нм | 12 мес. | 15.04.13 |  | 15.04.14 |  |
|  | Минометчиков 13 | Спектрофотометр ПЭ-5400В №VEC 0911045 | ±1% ±2,0 нм | (1,0-100,0)% (325-1000) нм | 12 мес. | 24.05.13 |  | 24.05.14 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | П. Шабры Ленина 1 | Фотоколориметр КФО-2 |  |  | 12 мес. | 24.05.13 |  | 24.05.14 |  |
|  | П. Горный Щит Ленина 50 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 №8407559 | ±1% | (5-100)% | 12 мес. | 15.04.13 |  | 15.04.14 |  |
|  | ТЭЦ-19 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3 №9204616 | ±0,5% ±3 нм | (1,0-100,0)% (315-990) нм | 12 мес. | 20.06.13 |  | 20.06.14 |  |
|  | ТЭЦ-ТМЗ | Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 №8903882 | ±1% | (5-100)% | 12 мес. | 18.06.13 |  | 18.06.14 |  |
|  | Служба ХПВ Бисертская 132 | рН-метр Анион 7000Н |  |  | 12 мес. | 27.11.03 |  | май 14 |  |
|  | Служба ХПВ Бисертская 132 | Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10601 |  |  | 12 мес. | май 2004 |  | май 14 |  |
|  | Служба ХПВ Бисертская 132 | Анализатор растворенного кислорода МАРК-303Э |  |  | 12 мес. | 07.04.11 |  | май 14 |  |
|  | Служба ХПВ Короленко 10б | рН-метр рН-150-МИ |  |  | 12 мес. | 06.05.10 |  | май 14 |  |
|  | Кишиневская 56 | рН-метр рН-150-М №0235 | ±3 мВ ±0,02 рН | ±1999 мВ от -1 до 14 рН | 12мес. | 15.04.13 |  | 15.04.14 |  |
|  | ТЭЦ-19 | рН-метр-милливольтметр рН-410 №8837 в комплекте с электродом ЭСЛК- 01.7 №4279 | ±0,05 рН | от 0 до 12 рН | 12 мес. | 05.02.13 |  | 05.02.14 |  |
|  | ТЭЦ-ТМЗ | рН-метр-милливольтметр рН-410 в комплекте с электродом | ±0,05 рН | от 0 до 12 рН | 12 мес | 26.12.13 |  | 26.12.14 |  |