ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора подряда на строительно-монтажные работы по техперевооружению теплотрассы ДОУ №17 по ул. Белоярская, 3 (п. Компрессорный)

в г. Екатеринбурге.

- Правовой статус процедуры.

Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447— 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

- Требования к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика.

Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, дефектными ведомостями и выкопировками участков, соблюдая требования СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов горячей воды и пара», типовых решений прокладки трубопроводов тепловых сетей в ППМ изоляции АТР313.ТС-014.000, М.2005г., ТУ 2248-021-40270-293-2005,  требования по технологии сварочных работ ТИ-РДС-001-06, ТУ 2248-021-40270-293-2005,  требования по технологии сварочных работ ТИ-РДС-001-06 и инструкции заводов изготовителей.

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений.

Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть составлена на русском языке по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 1 к документации по проведению открытого запроса предложений) на бланке участника и заверена подписью уполномоченного представителя участника и его печатью.

В случае если заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью участника на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица участника.

Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие, должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренным открытым запросом предложений.

Цена договора должна быть фиксированной.

Заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц  http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), сайте заказчика - http://www.ekatenergo.ur.ru/ извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;

- финансовое предложение подрядной организации  (сметная документация, подтверждающая заявленную стоимость работ);

- копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам:

а) копия свидетельства СРО о допуске к видам работ, указанным в приложении №1 к техническому заданию;

б) копия свидетельства Национального агентства контроля и сварки о готовности использования аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 для монтажа трубопроводов с температурой теплоносителя свыше 115 градусов;

в) Копии документов аттестации технического персонала, аттестованных территориальной аттестационной комиссией МТУ по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

а) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о запросе предложений установлены квалификационные требования к участникам закупки (справку об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений).

В составе заявки на участие в открытом запросе предложений должны быть представлены:

- заявка участника закупки по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 1 к документации по проведению открытого запроса предложений);

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц  http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), сайте заказчика - http://www.ekatenergo.ur.ru/  извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (Приложение № 1 к документации по проведению открытого запроса предложений);

- финансовое предложение подрядной организации  (сметная документация, подтверждающая заявленную стоимость работ);

- копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам:

а) копия свидетельства СРО о допуске к видам работ, указанным в приложении №1 к техническому заданию;

б) свидетельство Национального агентства контроля и сварки о готовности использования аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 для монтажа трубопроводов с температурой теплоносителя свыше 115 градусов;

в) Копии документов аттестации технического персонала, аттестованных территориальной аттестационной комиссией МТУ по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

а) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о запросе предложений установлены квалификационные требования к участникам закупки (справку об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений).

Все копии документов, кроме нотариально заверенных, должны быть заверены печатью и подписью участника или уполномоченного им лица.  (Государственный стандарт РФ ГОСТ 6.30-2003, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 65).

- Требования к описанию участниками закупки на выполнение работ, которые являются предметом открытого запроса предложений, их количественных и качественных характеристик.

Описание работ, которые являются предметом открытого запроса предложений, их количественных и качественных характеристик производится участниками закупки в соответствии с требованиями к выполняемым работам, установленными в пунктах 2 и 5 настоящей документации, проекте договора являющимся неотъемлемой частью настоящей документации, а также приложении №1 к проекту договора.

- Место, условия и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ:

г. Екатеринбург, Октябрьский район,  ул. Белоярская, 3.

Условия выполнения работ: Работы выполняются в соответствии с условиями проекта договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации, а также приложением №1 к проекту договора.

Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядные организации, при этом несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 ст. 313 и ст.403 ГК РФ.

Объем выполняемых работ:

Техперевооружение  теплотрассы  Д 57  L= 200 пм.

Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ - с даты заключения договора,

Окончание работ – 01.09.2013г.

- Начальная (максимальная) цена договора.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 114 502 (Один миллион сто четырнадцать тысяч пятьсот два) рубля 92 копейки, в т.ч. НДС.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Оплата работ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ в порядке, установленном разделом 3 проекта договора подряда «Цена работ и порядок расчетов».

- Порядок формирования цены договора.

Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ, являющиеся предметом договора, а также расходы на уплату налогов, в т.ч. НДС и других обязательных платежей и сформирована на основе сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящей закупочной документации.

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

Дата начала подачи заявок: 08 августа 2013 года.

Дата окончания подачи заявок: 14 августа 2013 года  17 часов 15 минут (время местное).

Место подачи заявок: 620027,г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34а, отдел по ведению договорной работы и конкурсных процедур.

Порядок подачи заявок:

Участник закупки подает заявку на участие в открытом запросе предложений в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Заявки, полученные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

Любой участник вправе подать только одну заявку на участие в открытом запросе предложений, внесение изменений в которую не допускается.

- Требования к участникам закупки:

1) соответствие участников закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации по проведению открытого запроса предложений.

Любой участник закупки вправе запросить разъяснение положений документации по проведению открытого запроса предложений. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положений документации по проведению открытого запроса предложений и размещает на сайте разъяснения положений документации по проведению открытого запроса предложений, в случае если запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

12. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов открытого запроса предложений.

Вскрытие конвертов с предложениями произойдет в 11-20 часов местного времени 15 августа 2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34а. Рассмотрение и оценка заявок участников произойдет в 11-20 часов местного времени 16 августа 2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34а.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

| № п/п | Наименование критерия (показателя) оценки заявок | Коэффициент значимости критерия и иные значения, установленные в документации по проведению открытого запроса предложений в отношении критерия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена за договора | 40% |
| 2. | Квалификация участника закупки | 40% |
| 2.1 | Опыт выполнения работ аналогичных предмету договора (количество и стоимость заключенных договоров, отзывы заказчика о работе участника закупки и др.) | Максимальный балл – 100 По выбору каждого члена комиссии, но не более 100 баллов |
| 3. | Срок гарантии на результат работ: Минимальный приемлемый срок – 36 месяцев. | 20% |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений, поданных участниками закупки.

Оценка и сопоставление заявок осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены настоящей документацией по проведению открытого запроса предложений.

Оценка заявок по критерию №1 «Цена договора»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная цена договора;

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Оценка заявок по критерию №2 «Квалификация участника закупки»

Для получения рейтинга заявки по критерию «квалификация участника закупки» каждой заявке по каждому из критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Предмет оценки и перечень показателей по критерию «квалификация участника закупки» (максимальное значение - 100 баллов):

- опыт выполнения работ аналогичных предмету договора (количество и стоимость заключенных договоров, отзывы заказчика о работе участника закупки и др.) максимальное значение - 100 баллов.

Оценка по данному критерию будет осуществляться следующим образом: каждым членом конкурсной комиссии присваиваются баллы в соответствии с приведенной бальной системой. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по критерию (показателю), при этом округление осуществляется по правилам математики с одним знаком после запятой.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявки по критерию "Квалификация участника закупки", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Оценка заявок по критерию №3 «Срок предоставлении гарантии качества работ»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на результат работ», определяется по формуле

где:

-               рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества на результат работ, установленный Заказчиком в документации по проведению открытого запроса предложений;

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества на результат работ.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявки по критерию "срок предоставления гарантии качества работ", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в документации, умноженных на их значимость.

Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки, предложение (заявка) которого наиболее полно удовлетворяет потребностям заказчика, определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о запросе предложений. В случае если в нескольких предложениях (заявках) содержаться одинаковые условия исполнения договора, победителем запроса предложений признается участник закупки, предложение (заявка) которого поступило ранее предложений (заявок) других участников закупки.

Приложение №1

к документации по проведению

открытого запроса предложений

ЗАЯВКА

на право заключения договора подряда на строительно-монтажные работы по техперевооружению теплотрассы ДОУ № 17 по ул.Белоярская, 3 ( п.Компрессорный )  в г. Екатеринбурге, а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты.

Дата: ____________________

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес: |  |
| Телефон/ факс/ электронный адрес: |  |
| ИНН / КПП: |  |
| Банковские реквизиты: |  |

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений, документацию по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на строительно-монтажные работы по техперевооружению теплотрассы ДОУ № 17 по ул. Белоярская, 3 ( п.Компрессорный )  в г. Екатеринбурге, а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты,

_________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице ________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить работы, предусмотренные запросом предложений в соответствии с требованиями документации о запросе предложений на условиях, которые мы представили в Предложении о качестве работ и иных предложениях об условиях исполнения договора, в том числе предложении о цене договора.

Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора.

| № п/п | Наименование критерия (показателя) оценки предложений | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Указать цену договора в руб. (не выше цены договора, установленной Заказчиком) |
| 2. | Квалификация участника закупки |  |
| 2.1 | Опыт выполнения работ аналогичных предмету договора (количество и стоимость заключенных договоров.) | Указать количество и стоимость заключенных договоров. |
| 3. | Срок предоставлении гарантии качества работ: Минимальный приемлемый срок – 36 месяцев | Указать срок гарантии на результат работ |

Мы признаем, что требования к качеству выполняемых работ соответствуют требованиям СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ» и др. действующим строительным нормам и правилам.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе  предложений, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В случае признания нас победителем запроса предложений, в случае, если нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора,  в случае признания нас единственным участником закупки и передачи нам проекта договора, мы берем на себя обязательства заключить договор с МУП «Екатеринбургэнерго».

Мы согласны выполнять условия, предложенные в тексте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о запросе предложений.

Сообщаем, что заявка на участие в запросе предложений сохраняет своё действие до подписания договора или принятия решения об отмене запроса предложений.

Мы признаем, что объявление заказчиком открытого запроса  предложения  и представление Участником закупки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен __________________________.

контактная информация

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________.

Приложения:

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц  http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), сайте заказчика - http://www.ekatenergo.ur.ru/ извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, соответствующая доверенность, заверенная печатью и подписанная руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- финансовое предложение подрядной организации  (сметная документация, подтверждающая заявленную стоимость работ);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам:

а) копия свидетельства СРО о допуске к видам работ, указанным в приложении №1 к техническому заданию;

б) свидетельство Национального агентства контроля и сварки о готовности использования аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 для монтажа трубопроводов с температурой теплоносителя свыше 115 градусов;

в) Копии документов аттестации технического персонала, аттестованных территориальной аттестационной комиссией МТУ по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

а) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о запросе предложений установлены квалификационные требования к участникам закупки (справку об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений).

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки  __________________________________________________Ф.И.О.

(МП)                                        (подпись)

Приложение №2

к документации по проведению

открытого  запроса предложений

Справка об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения договора – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения договора, для незавершенных договоров – процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

К данной справке в обязательном порядке прикладываются документы, подтверждающие опыт выполнения работ участником закупки, а именно: копии договоров (контрактов) и актов приемки выполненных работ по форме КС-2.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки  __________________________________________________Ф.И.О.

(подпись, МП)

Приложение №5

к документации по проведению

открытого  запроса предложений

Проект

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

г. Екатеринбург	                  « ___ » _____________2013г.

Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по строительству Катаева А.В., действующего на основании Доверенности № 08а от 09.01.2013., с одной стороны, и

________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ______________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола комиссии № ___ от _______2013г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

- Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, предусмотренные п. 1.2 настоящего договора (далее - работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

- По настоящему договору Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы по техперевооружению теплотрассы ДОУ № 17 по ул.Белоярская, 3 ( п.Компрессорный ) в г.Екатеринбурге.

- Виды, объем, сроки работ представлены в Приложении №1 (Техническое задание), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

- Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п. 1.2. настоящего договора собственными  силами и механизмами, используя при выполнении работ собственные материалы.

- Результаты выполнения работ, их качество должны соответствовать условиям настоящего договора, а так же требованиям нормативных и технических документов, действующим на момент сдачи работ.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Начало работ - с даты заключения договора,

2.2.Окончание работ – 01.09.2013г.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

  - Цена работ по настоящему договору определяется на основании результата открытого запроса предложений  и составляет ________(__________)рублей __ коп, в т.ч. НДС-18%  _________ рублей __ копеек.

  - Окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ и затратам Подрядчика на основании актов приемки выполненных работ и справок о их стоимости, но не должна превышать стоимость, указанную в п.3.1. настоящего Договора, за исключением случаев указанных в п.3.3. настоящего Договора.

3.3. Окончательная стоимость работ по настоящему Договору может быть увеличена по согласованию Сторон в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Договора, в случае если в процессе выполнения работ, будет установлена необходимость выполнения дополнительного объема работ, который не мог быть известен Сторонам при заключении Договора.

3.4. Оплата работ по настоящему Договору производится без выплаты аванса в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 90 дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и предоставления счета - фактуры.

3.5. Датой оплаты считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

  - Подрядчик обязуется:

    - Осуществлять проведение работ в соответствии с технической документацией и сдать результат работ Заказчику в обусловленный договором срок.

    - Исполнять полученные в ходе проведения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Назначить ответственное лицо, уполномоченное подписывать акты; участвовать в проведении технических совещаний; решать технические вопросы, возникающие в ходе проведения работ; фиксировать объемы выполненных работ, их качество и соответствие условиям договора и выдать на него доверенность.

    - Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора, в том числе в Приложении №1 к проекту Договора (Техническое задание), действующем законодательстве, иных руководящих документах и обычно предъявляемых требованиях.

  - Подрядчик вправе:

    - Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

    - Привлекать для выполнения работ субподрядные организации, при этом несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком в соответствии с Законодательством РФ.

  - Заказчик обязуется:

    - Заказчик обязуется оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п. 1.2. настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

  - Заказчик вправе:

    - В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, вмешиваясь в его деятельность только в целях предотвращения получения результатов работ, не соответствующих п.1.2.

    - Осуществлять иные права в соответствии с законом и настоящим договором.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

5.1.Сдача – приемка результатов работ производится по окончании выполнения всех работ на Объекте.

5.2. Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.3. Передача Заказчику оформленных в установленном порядке результатов работ по объекту осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.

5.4. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче законченного строительством Объекта обязан приступить к его приемке.

5.5. Подрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты уведомления Заказчика о готовности результата выполненных работ, предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактуру, а также полный комплект исполнительной технической документации (акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование и т.д.).

5.6.  Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов указанных в  п. 5.3. настоящего договора обязан осуществить приемку выполненных работ, подписать полученные документы или направить мотивированный отказ от приемки работ, выполненных Подрядчиком.

5.7. Работы, предусмотренные п. 1.2. настоящего Договора, считаются принятыми со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта.

5.8. При оформлении расчетов по договору Подрядчик должен выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 НК РФ. В случае если Подрядчик не выставил в срок  счет-фактуру либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предъявлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы НДС.

5.9. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

5.10. В случае обнаружения при приемке работы, а также в течение гарантийного срока,  отступлений от условий договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе (в том числе скрытых недостатков), Заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ в разумный срок.

5.11. Если Подрядчик в течение срока, определенного Заказчиком, не устранит недостатки выполненных работ, то Заказчик вправе устранить их своими силами, либо силами другого Исполнителя с отнесением понесенных расходов на счет Подрядчика без потери своих прав по гарантиям.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

6.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

6.2.1.  Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.2.2.  Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.2.3.  Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третьих лиц, с отнесением понесенных расходов на Подрядчика.

6.3.  За несвоевременную сдачу результата выполненных работ (объекта работ) по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы несданных работ по договору за каждый день просрочки. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму окончательного расчета на сумму начисленной неустойки. Указанная неустойка является штрафной.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1.Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут досрочно в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора и которые не могли быть известны Сторонам при его заключении.

7.2 Изменения, вносимые в условия настоящего Договора, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме.

7.3. Расторжение договора Заказчиком в одностороннем порядке допускается в случае:

- нарушения Подрядчиком сроков сдачи результата работ более чем на месяц,

- нарушения Подрядчиком сроков начала выполнения работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

- устранения Подрядчиком недостатков по требованию Заказчика более 2-х раз во время выполнения работ,

- неисполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить недостатки результата работ в установленный срок,

- когда результаты работ, в том числе объем и качество их выполнения, не соответствуют условиям настоящего договора, либо нарушают СНиП, либо имеют существенные или неустранимые недостатки.

7.4. В случае расторжения Заказчиком Договора по основаниям, предусмотренным п. 7.3. настоящего договора Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, связанных с расторжением Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

8.1. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами  путем переговоров.

8.2. В случае недостижения согласия, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Срок гарантии устанавливается продолжительностью ______ на все выполненные работы и материалы Подрядчика с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных Подрядчиком работ. Объем предоставления гарантии качества: в течение гарантийного срока на весь объем работ и материалы Подрядчика 100% гарантия.

9.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

9.3. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третьих лиц, с отнесением понесенных расходов на Подрядчика.

9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

9.6. Настоящий договор подписывается в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу для Заказчика и для Подрядчика.

9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Упомянутые в настоящем договоре Приложения являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1- Техническое задание.

- Приложение № 2- Календарный график работ

- Приложение № 3 – Сметы.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

МУП «Екатеринбургэнерго»

Юридический адрес:

620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34а

ИНН: 6608002884

КПП: 660850001

р/с 40702810200010000039

в ОАО «Банк «Екатеринбург»

к/с 30101810500000000904

БИК 046577904

| Заказчик:______________/Катаев А.В./ | Подрядчик:__________________/ / |
| --- | --- |

Приложение № ____

к проекту договора № ________

от «___» _______ 20     г.

Техническое задание на выполнение работ.

- Наименование выполняемых работ: Строительно-монтажные работы по техперевооружению теплотрассы ДОУ № 17 по ул. Белоярская, 3 ( п.Компрессорный )                               в г.Екатеринбурге.

- Место выполнения работ: г. Екатеринбург, Октябрьский район,  ул.Белоярская, 3.

- Количество и характеристика выполняемых работ: Техперевооружение  теплотрассы  Д 57  L= 200 пм.

- Сроки выполнения работ:

Начало работ - с даты заключения договора,

Окончание работ – 01.09.2013г.

- Источник финансирования: средства МО «город Екатеринбург»

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в порядке, установленном разделом 3 проекта договора подряда «Цена работ и порядок расчетов».

- Виды выполняемых работ:

Подрядчик обязан:

7.1.Приобрести материалы и изделия для выполнения работ.

7.2. До начала производства работ оформить:

- Акт-допуск для производства работ на территории Заказчика;

- Проект производства работ и согласовать его с Заказчиком;

-Акт приемки территории с участием представителя Администрации района г.Екатеринбурга, владельца земельного участка и Заказчика с приложением фотографий;

- Заключить Договор о сроках восстановления внешнего благоустройства после окончания работ с Администрацией г. Екатеринбурга

- Разработать и согласовать с ГИБДД схемы объезда транспорта на время производства работ;

- Получить  разрешение на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения;

- Разрешение на производство работ в местах прохождения коммуникаций с их владельцами;

- Постановление на закрытие движения городского общественного транспорта и снос зеленых насаждений (при необходимости).

7.3. Выполнить строительно-монтажные работы и восстановление благоустройства в соответствие со сметной документацией  Приложение №3 к данному договору.

7.4. Провести промывку и гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов.

7.5. Провести контроль сварных стыков трубопроводов неразрушающим методом согласно требованиям СО 153-34.003-01 (РД 153-34.1-003-01).

7.6. Провести химическое и бактериологическое исследований сетевой воды по вновь смонтированным трубопроводам, с предоставлением протоколов и актов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (химический анализ, анализ на цветность, мутность, запах, бактериологические и молекулярно-генетические исследования).

7.6. Сдать тепловые сети в эксплуатацию по акту технической готовности.

8. Условия выполнения работ:

- До начала работ Подрядчик предоставляет на утверждение директору по строительству  Заказчика согласованный начальником Эксплуатационной службы района и техническим директором Заказчика календарный график работ, который является приложением №2 к настоящему проекту договора.

- Неукоснительно соблюдать все предусмотренные проектом производства работ (далее ППР) требования. Зона производства работ должна быть ограждена сплошным забором, конструкция которого указывается в ППР.

- Работы производить только при наличии всех разрешительных документов.

- Подрядчик выполняет работы, требующие отключения систем тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, а также проведение предварительных испытаний в сроки предварительно согласованные сторонами. Отключения систем производится силами Заказчика.

- При производстве земляных и строительно-монтажных работ обеспечить сохранность существующих подземных коммуникаций и надземных сооружений.

- При производстве работ, в непосредственной близости от зоны производства строительно-монтажных работ, с интервалом через 100м канала, устанавливать информационные щиты с указанием наименования Заказчика и Подрядчика, сроков производства работ. У Подрядчика указывать должности, фамилии, имена, отчества, контактные телефоны лиц, ответственных за производство работ.

- Вывоз грунта и строительного мусора производится транспортом Подрядчика в специально отведенные для этого места, по согласованию с Администрацией района г. Екатеринбурга.

- Малые архитектурные формы, тротуарную плитку типа «Бехатон», попадающие в зону производства земляных работ Подрядчик демонтирует и сохраняет до окончания строительно-монтажных работ, с последующим восстановлением.

- Прокладку трубопроводов тепловых сетей осуществлять:

- стальной бесшовной трубой ст.10,20 с предельно допустимым давлением 1,6МПа  изготовленной по ГОСТ 8732 предварительно изолированной в пенополимерминеральной изоляции (ППМИ);

- Подрядчик обязан за сутки уведомлять службу технического надзора Заказчика о готовности объекта к сдаче в полном объеме, готовности промежуточных скрытых работ.

- Обязательно проведение промывки и гидравлических испытаний смонтированных трубопроводов предъявить представителю эксплуатационной службы района.

- Подключение вновь смонтированного трубопровода осуществляется после предоставления Подрядчиком протоколов и актов с положительными результатами химического и бактериологического исследований сетевой воды, выполненных в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (химический анализ, анализ на цветность, мутность, запах, бактериологические и молекулярно-генетические исследования).

- После выполнения работ сдать восстановление благоустройства представителю Земельного комитета г. Екатеринбурга и Администрации района, по утвержденному ими акту в сроки предусмотренные разрешением (ордером) на производство земляных работ. Проезжую часть улиц – представителю ДЭУ района.

- При обратной засыпке проезжей части дорог Подрядчик, обязан засыпать щебень на всю глубину траншеи с послойным уплотнением согласно действующего СНиП и пригласить для приемки представителей Заказчика, ДЭУ, ГИБДД. Засыпку траншеи под внутридворовыми, квартальными проездами, тротуарами выполнять несжимаемым грунтом с послойным уплотнением. Устройство деталей покрытия дорожной одежды проездов и тротуаров выполнить в соответствии с конструкциями и конструктивными элементами типов покрытия, для принятия этапов работ пригласить для приемки представителей Заказчика, ДЭУ, представителей отдела благоустройства Администрации района.

- Выполнить планировку территории раскопки и мест хранения грунта и труб, вывезти лишний грунт.

- После завершения работ на объекте до подписания сторонами актов выполненных работ (КС-2, КС-3) демонтированные трубы и запорную арматуру сдать на склад Заказчика по акту.

- Требования по выполнению работ: Подрядчик выполняет работы качественно в соответствии с настоящим техническим заданием, дефектными ведомостями и выкопировками участков, соблюдая требования СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов горячей воды и пара», типовых решений прокладки трубопроводов тепловых сетей в ППМ изоляции АТР313.ТС-014.000, М.2005г., ТУ 2248-021-40270-293-2005,  требования по технологии сварочных работ ТИ-РДС-001-06, ТУ 2248-021-40270-293-2005,  требования по технологии сварочных работ ТИ-РДС-001-06 и инструкции заводов изготовителей.

- Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ:

Контроль качества работ и используемых в процессе работ материалов, должен осуществляться специальными службами Подрядчика или привлеченными уполномоченными организациями, оснащенными техническими средствами.

Основные материалы, такие как труба, изоляция трубопроводов и запорная арматура проходят входной контроль со стороны Заказчика по акту.

- Требования к безопасности выполнения работ: Подрядчик обязан обеспечить выполнение на Объектах Заказчика во время проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, обеспечить безопасное движение транспорта и людей, установить дорожные знаки и ограждения.

Работы выполнять соблюдая СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть1. Общие требования и «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00», ПБ 10-573-03, Правила пожарной безопасности, ОТ и ТБ и др. строительные нормы и правила, действующие в РФ.

За нарушение при производстве работ требований ООС, сохранности зеленых насаждений, ОТ и ТБ, в том числе требований безопасного производства работ и мероприятий, предусмотренных ППР, штрафные санкции несет Подрядчик.

За нарушения сроков, указанных в разрешении на производство земляных работ, штрафные санкции от Земельного комитета Администрации г. Екатеринбурга оплачивает Подрядчик.

12. Порядок сдачи и приёмки результатов работ: Сдача-приемка работ производится в порядке, установленном разделом 5 договора подряда по актам выполненных работ формы КС-2, КС-3.

13. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: До подписания актов выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации, оформленной в соответствии со ПБ-10-574-03, РД-11-02-2006, СНиП 12-01-2004, 3.02.01-87, прил.2,3; 05.03-85 п.4,15; 3.05.04-85 п.3.20; 3.05.05-84 п.2.8; 3.01.03-84 п.4.9 и др.

14. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика: По всем поставляемым материалам до начала использования должны быть предоставлены сертификаты соответствия, паспорта, разрешения на применение.

15. Требования по объему гарантий качества работ и материалов: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства в полном объеме (в соответствии с условиями проекта договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации).

16. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и используемые материалы: На результат работ – не менее 36 месяцев с момента подписания актов сдачи-приемки работ, на покупные изделия – действует гарантия завода изготовителя.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения:

##### - Подрядчик должен быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приложением №1 к настоящему техническому заданию.

- свидетельство Национального агентства контроля и сварки о готовности использования аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 для монтажа трубопроводов с температурой теплоносителя свыше 115 градусов;

- технический персонал, аттестованный территориальной аттестационной комиссией МТУ по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.

- Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

Приложение №1

к техническому заданию

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 6 | Устройство бетонных и ж/б монолитных конструкций |
|  | 6.1 Опалубочные работы |
|  | 6.2 Арматурные работы |
|  | 6.3 Устройство бетонных и ж/б монолитных конструкций |
| 7 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |
|  | 7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений |
| 12 | Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования: |
|  | 12.5 Устройство оклеечной изоляции |
|  | 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций |
|  | 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования |
| 18 | Устройство наружных тепловых сетей: |
|  | 18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия |
|  | 18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше |
|  | 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения |
|  | 18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения |
|  | 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения |
| 25 | Устройство автомобильных дорог и аэродромов |
|  | 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог |
|  | 25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами |
|  | 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств |
|  | 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог |
|  | или |
| 33 | Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) |
|  | 33.5. Объекты теплоснабжения |

Приложение №2

к проекту договора подряда _________

от _______2013  г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ

_______________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________ действующего на основании Устава, обязуется выполнить работы по договору ___________заключенному с Муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургэнерго» именуемым  в дальнейшем «Заказчик», в следующем порядке и в сроки:

Начальный срок выполнения работ: устанавливается с даты заключения договора,

Конечный срок выполнения работ: 01 сентября 2013 года.

Этапы работы и сроки их выполнения

| № п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения этапа работ с даты заключения договора | Этапы выполнения работ и их оплата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Настоящий календарный график  работ является неотъемлемой частью договора __________

| Заказчик: МУП «Екатеринбургэнерго» _____________________/_____________/ М.П. | Подрядчик: ________________/____________/ М.П. |
| --- | --- |

# Text boxes

Rсi

100,

х

Cmin

Cmin

-

Сi

=

i

Rс