## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________________ | [11 empty] | Директор по строительству
МУП "Екатеринбургэнерго"
_________________________ | [11 empty] | __________ А.В.Катаев
__________________________ | [11 empty] | "__" __________ 2013 г.
"___" __________ 2013 г.
Техперевооружение теплотрассы ДОУ № 17 по ул. Белоярская, 3 (п. Компрессорный)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11
(локальная смета)
|  | на | Общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1114,503 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________165,997 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,358 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________11,362 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________726,61 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных НР (408 руб.): 142% от ФОТ (287 руб.) СП (232 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (287 руб.) | 100 м3 конструкций | 0,075 150*0,05/100 | 9798.75 | 2105.46 | 7693.29 | 716.85 | 735 | 158 | 577 | 54 | 179.8 | 13.49 | 45.63 | 3.42
2 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных НР (125 руб.): 142% от ФОТ (88 руб.) СП (71 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (88 руб.) | 100 м3 конструкций | 0,3 150*0,2/100 | 674.6 | 145.29 | 529.31 | 65.38 | 202 | 44 | 158 | 20 | 13.22 | 3.97 | 3.79 | 1.14
3 | ФССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 67,5 (7,5+30)*1,8 | 3.8 |  | 3.8 |  | 257 |  | 257
4 | ФССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 67.5 | 14.72 |  | 14.72 |  | 994 |  | 994
5 | ТЕР01-01-022-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 НР (190 руб.): 95% от ФОТ (200 руб.) СП (85 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (200 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,184 (190-5,7-0,6)/1000 | 6443.25 |  | 6443.25 | 755.7 | 1186 |  | 1186 | 139 |  |  | 48.38 | 8.9
6 | ФССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 358,8 184*1,95 | 14.72 |  | 14.72 |  | 5282 |  | 5282
7 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 шурфовка (3.188Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) НР (22 руб.): 80% от ФОТ (28 руб.) СП (11 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (28 руб.) | 100 м3 грунта | 0,006 0,216*3/100 | 3543.18 | 3543.18 |  |  | 21 | 21 |  |  | 322.4 | 1.93
8 | ТЕР01-02-057-03 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (197 руб.): 80% от ФОТ (246 руб.) СП (94 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (246 руб.) | 100 м3 грунта | 0,057 190*0,03/100 | 3270.62 | 3270.62 |  |  | 186 | 186 |  |  | 297.6 | 16.96
9 | ТЕР01-01-022-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (для обратной засыпки) НР (146 руб.): 95% от ФОТ (154 руб.) СП (65 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (154 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,184 184/1000 | 4950.3 |  | 4950.3 | 580.6 | 911 |  | 911 | 107 |  |  | 37.17 | 6.84
10 | ФССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 322 184*1,75 | 14.72 |  | 14.72 |  | 4740 |  | 4740
11 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 НР (69 руб.): 80% от ФОТ (86 руб.) СП (33 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (86 руб.) | 100 м3 грунта | 0,063 (0,6+5,7)/100 | 1027.4 | 1027.4 |  |  | 65 | 65 |  |  | 97.2 | 6.12
12 | ТЕР01-01-009-14 прим. | Засыпка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (118 руб.): 95% от ФОТ (124 руб.) СП (53 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (124 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.184 | 4007.39 |  | 4007.39 | 470.01 | 737 |  | 737 | 86 |  |  | 30.09 | 5.54
13 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив из траншей НР (124 руб.): 80% от ФОТ (155 руб.) СП (59 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (155 руб.) | 100 м3 мокрого грунта | 0.09 | 2285.94 |  | 2285.94 | 1199.18 | 206 |  | 206 | 108 |  |  | 88.37 | 7.95
Подвешивание кабеля
14 | ТЕР22-06-011-01 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 (МАТ=0 к расх.) НР (181 руб.): 130% от ФОТ (139 руб.) СП (105 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (139 руб.) | 1 м короба | 6 | 53.87 | 15.37 | 38.5 | 2 | 323 | 92 | 231 | 12 | 1.28 | 7.68 | 0.11 | 0.66
15 | ТЕР23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм 4 114,43 = 44 653,91 - 1008 x 33,57 - 338 x 10,35 - 82 x 30,35 - 0,93 x 673,20 - 18 x 4,88 НР (39 руб.): 130% от ФОТ (30 руб.) СП (23 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (30 руб.) | 1 км трубопровода | 0,006 6/1000 | 4114.43 | 3910.68 | 114.12 | 7.1 | 25 | 23 | 1 |  | 306 | 1.84 | 0.39
16 | ТСЦ-101-1886 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 х 100 тип 1 | м | 6 | 17.49 |  |  |  | 105
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 15975 | 589 | 15280 | 526 |  | 51.99 |  | 34.45
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 17920 | 779 | 17035 | 756 |  | 68.75 |  | 49.53
Накладные расходы | [8 empty] | 1616
Сметная прибыль | [8 empty] | 830
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
Автомобильные дороги | [8 empty] | 2157 |  |  |  |  | 23.09 |  | 6.56
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 257
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 11016
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 4730 | [6 empty] | 30.59
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 786 |  |  |  |  | 33.07
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 480 | [6 empty] | 11.43
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 940 |  |  |  |  | 12.59 |  | 0.95
Итого | [8 empty] | 20366 |  |  |  |  | 68.75 |  | 49.53
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 106
Машины и механизмы | [8 empty] | 17035
ФОТ | [8 empty] | 1535
Накладные расходы | [8 empty] | 1616
Сметная прибыль | [8 empty] | 830
Итого по разделу 1 Земляные работы | [8 empty] | 20366 |  |  |  |  | 68.75 |  | 49.53
Раздел 2. Демонтажные работы
17 | ТЕР27-03-010-02 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании НР (260 руб.): 142% от ФОТ (183 руб.) СП (148 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (183 руб.) | 100 м | 0,25 25/100 | 637.89 | 637.89 |  |  | 159 | 159 |  |  | 56.5 | 14.13
18 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона НР (332 руб.): 110% от ФОТ (302 руб.) СП (180 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (302 руб.) | 1 м3 | 0.5 | 2276.49 | 348.71 | 1927.78 | 178.54 | 1138 | 174 | 964 | 89 | 27.61 | 13.81 | 11.43 | 5.72
19 | ТЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков НР (43 руб.): 74% от ФОТ (58 руб.) СП (29 руб.): 50% от ФОТ (58 руб.) | 1 люк | 2 | 25.17 | 25.17 |  |  | 50 | 50 |  |  | 2.27 | 4.54
20 | ТЕР07-06-002-07 прим. | Демонтаж плит перекрытий камер площадью до 5 м2 (ПК1-а) (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (64 руб.): 130% от ФОТ (49 руб.) СП (35 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (49 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 2/100 | 6681.96 | 1270.3 | 5411.66 | 848.26 | 134 | 25 | 109 | 17 | 95.87 | 1.92 | 46.61 | 0.93
21 | ТЕРр66-3-2 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную с очисткой кирпича НР (320 руб.): 74% от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50% от ФОТ (432 руб.) | 1 м3 кладки | 3 | 125.29 | 125.29 |  |  | 376 | 376 |  |  | 11.4 | 34.2
22 | ТЕРр66-26-1 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм НР (26 руб.): 74% от ФОТ (35 руб.) СП (18 руб.): 50% от ФОТ (35 руб.) | 1 задвижка | 4 | 18.34 | 7.42 | 10.92 |  | 73 | 30 | 43 |  | 0.61 | 2.44
23 | ТЕРр66-24-2 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной 10% НР (21 руб.): 74% от ФОТ (29 руб.) СП (15 руб.): 50% от ФОТ (29 руб.) | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,112 11,2/100 | 223.66 | 223.66 |  |  | 25 | 25 |  |  | 19.1 | 2.14
24 | ТЕРр66-16-1 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 50 мм НР (744 руб.): 108% от ФОТ (689 руб.) СП (469 руб.): 68% от ФОТ (689 руб.) | 100 м трубопровода | 2 200/100 | 518.11 | 269.02 | 236.61 | 30.39 | 1036 | 538 | 473 | 61 | 22.4 | 44.8 | 1.67 | 3.34
25 | ТЕР07-06-002-03 | Демонтаж неподвижных щитовых опор (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (27 руб.): 130% от ФОТ (21 руб.) СП (15 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (21 руб.) | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,002 0,2/100 | 11566.29 | 9020.22 | 2546.07 | 155.21 | 23 | 18 | 5 |  | 697.08 | 1.39 | 8.53 | 0.02
26 | ТЕРр66-12-1 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м НР (81 руб.): 74% от ФОТ (109 руб.) СП (55 руб.): 50% от ФОТ (109 руб.) | 1 м3 ила, грязи | 2.5 | 38.08 | 38.08 |  |  | 95 | 95 |  |  | 3.49 | 8.73
27 | ФССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 7,07 (3,15+0,5)*1,8+0,5 | 3.8 |  | 3.8 |  | 27 |  | 27
28 | ФССЦпг01-01-01-030 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические с применением автомобильных кранов (ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1,282 200*6,41/1000 | 11.17 |  | 11.17 |  | 14 |  | 14
29 | ФССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 8.35 | 14.72 |  | 14.72 |  | 123 |  | 123
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 3273 | 1490 | 1758 | 167 |  | 128.1 |  | 10.01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 17-19, 21-23, 26, 20, 25, 24)) | [8 empty] | 3735 | 1713 | 1997 | 192 |  | 147.32 |  | 11.51
Накладные расходы | [8 empty] | 1916
Сметная прибыль | [8 empty] | 1178
Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
Автомобильные дороги | [8 empty] | 591 |  |  |  |  | 16.25
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 1821 |  |  |  |  | 15.88 |  | 6.58
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1532 |  |  |  |  | 59.86
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 320 |  |  |  |  | 3.81 |  | 1.09
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2401 |  |  |  |  | 51.52 |  | 3.84
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 41
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 123
Итого | [8 empty] | 6829 |  |  |  |  | 147.32 |  | 11.51
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 25
Машины и механизмы | [8 empty] | 1997
ФОТ | [8 empty] | 1905
Накладные расходы | [8 empty] | 1916
Сметная прибыль | [8 empty] | 1178
Итого по разделу 2 Демонтажные работы | [8 empty] | 6829 |  |  |  |  | 147.32 |  | 11.51
Раздел 3. Монтажные работы
30 | ТЕРр66-6-2 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2 НР (523 руб.): 108% от ФОТ (484 руб.) СП (329 руб.): 68% от ФОТ (484 руб.) | 1 м3 | 1.5 | 1665.34 | 267.76 | 103.18 | 12.56 | 2498 | 402 | 155 | 19 | 21.2 | 31.8 | 0.69 | 1.04
31 | ТЕР06-01-001-01 прим. | Заделка углов поворота и компенсаторных ниш НР (66 руб.): 105% от ФОТ (63 руб.) СП (35 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (63 руб.) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,02 2/100 | 64980.89 | 1978.2 | 4648.35 | 327.6 | 1300 | 40 | 93 | 7 | 180 | 3.6 | 18 | 0.36
32 | ТЕР08-02-001-01 прим. | Кладка стен кирпичных наружных простых (камера) НР (346 руб.): 122% от ФОТ (284 руб.) СП (193 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (284 руб.) | 1 м3 кладки | 3 | 714.69 | 63.23 | 102.38 | 7.28 | 2144 | 190 | 307 | 22 | 5.4 | 16.2 | 0.4 | 1.2
33 | ТЕРр66-4-1 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы НР (624 руб.): 108% от ФОТ (578 руб.) СП (393 руб.): 68% от ФОТ (578 руб.) | 1 шт. | 67 | 22.97 | 6.77 | 9.47 | 0.73 | 1539 | 454 | 634 | 49 | 0.6 | 40.2 | 0.04 | 2.68
34 | ТСЦ-403-0625 | Опорные подушки ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 67 | 11.28 |  |  |  | 756
35 | ТЕР24-01-008-01 прим | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм 41 107,58 = 281 037,33 - 0,095 x 3 321,83 - 0,0612 x 6 188,00 - 38,19 x 7,65 - 80,84 x 136,85 - 1010 x 207,67 - 172 x 105,42 - 0,0006 x 2 380,00 НР (3220 руб.): 130% от ФОТ (2477 руб.) СП (1874 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (2477 руб.) | 1 км трубопровода | 0,2 200/1000 | 41107.58 | 8069.14 | 12422.18 | 1189.74 | 8222 | 1614 | 2484 | 238 | 586.42 | 117.28 | 70.86 | 14.17
36 | Цена поставщика | Трубы в пенополимерминеральной изоляции диаметром 50 мм Цена: 729,00 (Новый коэффициент (МАТ=МАТ/3,558*1,02*1,03-МАТ)) | м | 200 | 215.26 |  |  |  | 43052
37 | Цена поставщика | Скорлупы для изоляции стыков труб диаметром 50 (57) мм Цена: 142*2 (Новый коэффициент (МАТ=МАТ*2/3,558*1,02*1,03-МАТ)) | компл. | 34 | 83.86 |  |  |  | 2851
38 | ТСЦ-104-0131 | Компонент А системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 5,1 0,15*34 | 50.81 |  |  |  | 259
39 | ТСЦ-104-0132 | Компонент Б системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 6,12 0,18*34 | 45.33 |  |  |  | 277
40 | ТСЦ-101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,69 ОКР(13,44*0,2;2) | 11.89 |  |  |  | 32
41 | ТСЦ-104-0078 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В | 1000 м2 | 0,002014 10,07*0,2/1000 | 25862.99 |  |  |  | 52
42 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 21 278,92 = 30 216,42 - 1 x 8 937,50 НР (319 руб.): 130% от ФОТ (245 руб.) СП (185 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (245 руб.) | 1 т фасонных частей | 0,0256 32*0,8/1000 | 21278.92 | 5526.36 | 14503.02 | 1611.36 | 545 | 141 | 371 | 41 | 353.8 | 9.06 | 103.16 | 2.64
43 | ТСЦ-507-1975 | Отводы 90 град. наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 32 | 29.68 |  |  |  | 950
44 | ТЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей отводов изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами ) 896,92 = 3 033,67 - 1,1 x 1 942,50 НР (18 руб.): 100% от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (18 руб.) | 1 м3 изоляции | 0,0416 0,0026*16 | 896.92 | 337.6 | 45.12 |  | 37 | 14 | 2 |  | 27.74 | 1.15
45 | Цена поставщика | Скорлупы для изоляции отводов диаметром 50(57) мм Цена:150*2 (Новый коэффициент (МАТ=МАТ*2/3,558*1,02*1,03-МАТ)) | компл. | 16 | 88.58 |  |  |  | 1417
46 | ТЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм НР (242 руб.): 130% от ФОТ (186 руб.) СП (141 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (186 руб.) | 1 компл. задвижек или клапана | 4 | 107.17 | 26.54 | 76.77 | 8.06 | 429 | 106 | 307 | 32 | 1.9 | 7.6 | 0.47 | 1.88
47 | ТСЦ-302-1711 Прим. | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм | шт. | 4 | 810.29 |  |  |  | 3241
48 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 8 | 47.6 |  |  |  | 381
49 | ТЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов и т/камер площадью до 5 м2 НР (894 руб.): 130% от ФОТ (688 руб.) СП (497 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (688 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,19 (17+2)/100 | 8665.23 | 1587.88 | 6764.57 | 1060.33 | 1646 | 302 | 1285 | 201 | 119.84 | 22.77 | 58.26 | 11.07
50 | ТСЦ-403-8426 | Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 4 | 939.07 |  |  |  | 3756
51 | ТСЦ-403-8226 | Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3 ПК1-а=2шт | м3 | 2 | 2580.06 |  |  |  | 5160
52 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка НР (56 руб.): 130% от ФОТ (43 руб.) СП (33 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (43 руб.) | 1 шт. | 2 | 635.73 | 15.94 | 7.64 |  | 1271 | 32 | 15 |  | 1.31 | 2.62
Неподвижные работы
53 | ТЕР07-06-002-03 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона НР (39 руб.): 130% от ФОТ (30 руб.) СП (22 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (30 руб.) | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,002 0,2/100 | 143880.92 | 11275.27 | 3182.59 | 194.01 | 288 | 23 | 6 |  | 871.35 | 1.74 | 10.66 | 0.02
54 | ТЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом до 20 кг НР (74 руб.): 105% от ФОТ (70 руб.) СП (39 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (70 руб.) | 1 т | 0,06554 65,54/1000 | 7992.38 | 807.95 | 42.05 | 2.73 | 524 | 53 | 3 |  | 63.22 | 4.14 | 0.15 | 0.01
55 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (2 руб.): 90% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0267 2,67/100 | 417.46 | 79.65 | 10.15 | 0.16 | 11 | 2 |  |  | 5.31 | 0.14 | 0.01
56 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза (Коэффициент на увеличение толщины слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (2 руб.): 90% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0267 2,67/100 | 777.58 | 73.62 | 26.6 | 0.32 | 21 | 2 | 1 |  | 5.76 | 0.15 | 0.02
57 | ТЕРм12-11-005-01 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм НР (423 руб.): 80% от ФОТ (529 руб.) СП (317 руб.): 60% от ФОТ (529 руб.) | 1 врезка | 4 | 136.31 | 115.04 | 6.97 |  | 545 | 460 | 28 |  | 8 | 32
Монтаж сальников нажимных
58 | ТЕР24-01-027-01 прим | Установка сальников диаметром труб 100 мм 83,44 = 995,34 - 1 x 911,90 НР (322 руб.): 130% от ФОТ (248 руб.) СП (188 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (248 руб.) | 1 компенсатор | 4 | 83.44 | 45.11 | 29.51 | 1.8 | 334 | 180 | 118 | 7 | 3.05 | 12.2 | 0.15 | 0.6
59 | цена поставщика | Сальник нажимной наружный диаметр 57 мм Цена:1993,98 ((МАТ=МАТ/3,558*1,02*1,03-МАТ)) | шт | 4 | 588.78 |  |  |  | 2355
60 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников диаметром до 100 мм НР (156 руб.): 128% от ФОТ (122 руб.) СП (86 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (122 руб.) | 1 сальник | 4 | 25.97 | 23 |  |  | 104 | 92 |  |  | 1.8 | 7.2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 85997 | 4107 | 5809 | 616 |  | 309.85 |  | 35.67
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 89403 | 5206 | 8116 | 867 |  | 391.83 |  | 50.21
Накладные расходы | [8 empty] | 7330
Сметная прибыль | [8 empty] | 4346
Итоги по разделу 3 Монтажные работы :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 99721 |  |  |  |  | 355.03 |  | 50.21
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 1358 |  |  |  |  | 36.8
Итого | [8 empty] | 101079 |  |  |  |  | 391.83 |  | 50.21
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 76081
Машины и механизмы | [8 empty] | 8116
ФОТ | [8 empty] | 6073
Накладные расходы | [8 empty] | 7330
Сметная прибыль | [8 empty] | 4346
Итого по разделу 3 Монтажные работы | [8 empty] | 101079 |  |  |  |  | 391.83 |  | 50.21
Раздел 4. Благоустройство
ПД-4 ( 164 м2)
61 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (ЭМ=0,8 к расх.) НР (192 руб.): 142% от ФОТ (135 руб.) СП (109 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (135 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,164 П4*0,1*10 | 3373.44 | 275.77 | 3063.51 | 349.58 | 553 | 45 | 502 | 57 | 24.19 | 3.97 | 20.6 | 3.38
62 | ТСЦ-408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм, где К=1,2- коэффициент на уплотнение | м3 | 19,68 П4*0,1*1,2*1000 | 147.86 |  |  |  | 2910
63 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных НР (349 руб.): 142% от ФОТ (246 руб.) СП (199 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (246 руб.) | 1000 м2 основания | 0,164 164/1000 | 31210.59 | 425.41 | 4994.84 | 695.53 | 5119 | 70 | 819 | 114 | 36.96 | 6.06 | 41.95 | 6.88
64 | ТЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (78 руб.): 142% от ФОТ (55 руб.) СП (44 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (55 руб.) | 1000 м2 основания | 0,164 П4 | 10891.08 |  | 1493.22 | 241.56 | 1786 |  | 245 | 40 |  |  | 15.06 | 2.47
65 | ТЕР27-06-024-06 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см НР (325 руб.): 142% от ФОТ (229 руб.) СП (185 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (229 руб.) | 1000 м2 покрытия и основания | 0,164 П4 | 33500.16 | 667.58 | 2683.45 | 404.16 | 5494 | 109 | 440 | 66 | 57.5 | 9.43 | 24.1 | 3.95
66 | ТЕР27-06-019-01 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ НР (216 руб.): 142% от ФОТ (152 руб.) СП (123 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (152 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0,164 П4 | 31369.07 | 606.93 | 1321.44 | 110.36 | 5145 | 100 | 217 | 18 | 50.96 | 8.36 | 6.53 | 1.07
67 | ТЕР27-06-019-04 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (20 руб.): 142% от ФОТ (14 руб.) СП (11 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (14 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0,164 П4 | 19591.76 | 64.8 | 2.96 |  | 3213 | 11 |  |  | 5.44 | 0.89
68 | ТЕР27-06-022-07 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня НР (95 руб.): 142% от ФОТ (67 руб.) СП (54 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (67 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0,164 П4 | 5815.85 | 200.81 | 834.34 | 112.19 | 954 | 33 | 137 | 18 | 16.72 | 2.74 | 6.58 | 1.08
Установка бортовых камней
69 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (1353 руб.): 142% от ФОТ (953 руб.) СП (770 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (953 руб.) | 100 м бортового камня | 0,82 82/100 | 4479.96 | 906.11 | 91.05 | 12.38 | 3674 | 743 | 75 | 10 | 76.08 | 62.39 | 0.68 | 0.56
70 | ТСЦ-403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 82 | 59.88 |  |  |  | 4910
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 33758 | 1111 | 2435 | 323 |  | 93.84 |  | 19.39
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 34966 | 1406 | 3348 | 444 |  | 118.71 |  | 26.66
Накладные расходы | [8 empty] | 2627
Сметная прибыль | [8 empty] | 1494
Итоги по разделу 4 Благоустройство :
Автомобильные дороги | [8 empty] | 31267 |  |  |  |  | 118.71 |  | 26.66
Материалы | [8 empty] | 7820
Итого | [8 empty] | 39087 |  |  |  |  | 118.71 |  | 26.66
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 30212
Машины и механизмы | [8 empty] | 3348
ФОТ | [8 empty] | 1850
Накладные расходы | [8 empty] | 2627
Сметная прибыль | [8 empty] | 1494
Итого по разделу 4 Благоустройство | [8 empty] | 39087 |  |  |  |  | 118.71 |  | 26.66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 139003 | 7297 | 25282 | 1632 |  | 583.78 |  | 99.52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 146022 | 9103 | 30495 | 2259 |  | 726.61 |  | 137.91
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 61, 63-69, 5, 9, 12, 7-8, 11, 13-16, 35, 42-43, 46, 51-52, 58, 49-50, 53, 31, 54, 32, 44, 55-56, 60) | [8 empty] | 3536 | 674 | 2858 | 349 |  | 52.752 |  | 21.4475
7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 17, 5, 9, 12, 7-8, 11, 13-16, 35, 42-43, 46, 51-52, 58, 18-19, 21-23, 26, 20, 25, 49-50, 53, 24, 30, 33-34, 31, 54, 32, 44, 55-56, 60, 57) | [8 empty] | 3051 | 1004 | 2049 | 237 |  | 79.2915 |  | 14.5095
11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 61, 63-69) | [8 empty] | 432 | 128 | 304 | 40 |  | 10.792 |  | 2.424
Накладные расходы | [8 empty] | 13486
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 662) (Поз. 19, 21-23, 26) | [8 empty] | 490
80% ФОТ (от 1044) (Поз. 7-8, 11, 13, 57) | [8 empty] | 835
90% ФОТ (от 6) (Поз. 55-56) | [8 empty] | 5
95% ФОТ (от 477) (Поз. 5, 9, 12) | [8 empty] | 453
100% ФОТ (от 18) (Поз. 44) | [8 empty] | 18
105% ФОТ (от 133) (Поз. 31, 54) | [8 empty] | 140
108% ФОТ (от 1751) (Поз. 24, 30, 33-34) | [8 empty] | 1891
110% ФОТ (от 302) (Поз. 18) | [8 empty] | 332
122% ФОТ (от 284) (Поз. 32) | [8 empty] | 346
128% ФОТ (от 122) (Поз. 60) | [8 empty] | 156
130% ФОТ (от 4156) (Поз. 14-16, 35, 42-43, 46, 51-52, 58, 20, 25, 49-50, 53) | [8 empty] | 5402
142% ФОТ (от 2407) (Поз. 1-2, 17, 61, 63-69) | [8 empty] | 3418
Сметная прибыль | [8 empty] | 7847
В том числе, справочно:
45%*0.85 ФОТ (от 515) (Поз. 7-8, 11, 13) | [8 empty] | 197
50% ФОТ (от 662) (Поз. 19, 21-23, 26) | [8 empty] | 331
50%*0.85 ФОТ (от 477) (Поз. 5, 9, 12) | [8 empty] | 203
60% ФОТ (от 529) (Поз. 57) | [8 empty] | 317
65%*0.85 ФОТ (от 133) (Поз. 31, 54) | [8 empty] | 73
68% ФОТ (от 1751) (Поз. 24, 30, 33-34) | [8 empty] | 1191
70%*0.85 ФОТ (от 326) (Поз. 18, 44, 55-56) | [8 empty] | 195
80%*0.85 ФОТ (от 284) (Поз. 32) | [8 empty] | 193
83%*0.85 ФОТ (от 122) (Поз. 60) | [8 empty] | 86
85%*0.85 ФОТ (от 788) (Поз. 20, 25, 49-50, 53) | [8 empty] | 569
89%*0.85 ФОТ (от 3368) (Поз. 14-16, 35, 42-43, 46, 51-52, 58) | [8 empty] | 2548
95%*0.85 ФОТ (от 2407) (Поз. 1-2, 17, 61, 63-69) | [8 empty] | 1944
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 165997 |  |  |  |  | 689.81 |  | 137.91
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 1358 |  |  |  |  | 36.8
Итого | [8 empty] | 167355 |  |  |  |  | 726.61 |  | 137.91
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 106424
Машины и механизмы | [8 empty] | 30495
ФОТ | [8 empty] | 11362
Накладные расходы | [8 empty] | 13486
Сметная прибыль | [8 empty] | 7847
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 3347
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 170702
индекс инфляции 170 702 * 5,533 | [8 empty] | 944494
НДС 18% | [8 empty] | 170008.92
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1114502.92 |  |  |  |  | 726.61 |  | 137.91
Составил: ___________________________Шабалтун К.П.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)