ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора подряда на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на объектах МУП «Екатеринбургэнерго»

- Правовой статус процедуры.

Запрос предложений не является конкурсом и его проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

- Требования к качеству, техническим характеристикам товаров (работ, услуг) к их безопасности, к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика.

Монтаж оборудования производить в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», а также в соответствии с паспортами на оборудование. Технические средства следует размещать по рабочим чертежам.

Пусконаладочные работы выполняются организацией выполняющей монтаж оборудования в соответствии с рабочим проектом и требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений.

Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть составлена на русском языке по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 1 к документации по проведению открытого запроса предложений) на бланке участника и заверена подписью уполномоченного представителя участника и его печатью.

В случае, если заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица участника.

Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие, должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренным открытым запросом предложений.

Цена договора должна быть фиксированной.

Заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать:

-фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

-полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц  http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), сайте заказчика - http://www.ekatenergo.ur.ru/, извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

-копии учредительных документов (для юридических лиц);

-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

-предложение о качестве товаров (работ, услуг) и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (Приложение №1 к документации по проведению  открытого запроса предложений);

-финансовое предложение участника закупки (сметная документация, подтверждающая заявленную стоимость работ);

-копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) требованиям, установленным с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам:

а) Копия лицензии МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

-документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

а) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о запросе предложений установлены квалификационные требования к участникам закупки (справку об опыте поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) аналогичных предмету договора, по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений).

б) справку о наличии трудовых ресурсах (Приложение № 3 к документации по проведению открытого запроса предложений).

В составе заявки на участие в открытом запросе предложений должны быть представлены:

- заявка участника закупки по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 1 к документации по проведению открытого запроса предложений);

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц  http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), сайте заказчика - http://www.ekatenergo.ur.ru/  извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

-предложение о качестве товаров (работ, услуг) и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (Приложение №1 к документации по проведению  открытого запроса предложений);

-финансовое предложение участника закупки (сметная документация, подтверждающая заявленную стоимость работ);

-копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) требованиям, установленным с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам:

а) Копия лицензии МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

-документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

а) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о запросе предложений установлены квалификационные требования к участникам закупки (справку об опыте поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) аналогичных предмету договора, по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений).

б) справку о наличии трудовых ресурсах (Приложение № 3 к документации по проведению открытого запроса предложений).

Все копии документов, кроме нотариально заверенных, должны быть заверены печатью и подписью участника или уполномоченного им лица.  (Государственный стандарт РФ ГОСТ 6.30-2003, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 65).

- Требования к описанию участниками закупки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые являются предметом открытого запроса предложений, их количественных и качественных характеристик.

Описание товаров (работ, услуг), которые являются предметом открытого запроса предложений, их количественных и качественных характеристик производится участниками закупки в соответствии с требованиями, установленными в пунктах 2 и 5 настоящей документации, проекте договора являющимся неотъемлемой частью настоящей документации, а также приложении №1 к проекту договора.

- Место, условия и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. Волгоградская, 49б, ЦТП МУП «Екатеринбургэнерго».

г. Екатеринбург, Октябрьский район, ул. Каменотесов, 11а, котельная МУП «Екатеринбургэнерго».

г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Циолковского, 68а, АРС МУП «Екатеринбургэнерго».

г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Московская, 68а, ЦТП МУП «Екатеринбургэнерго».

г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Многостаночников, 13а, ЦТП МУП «Екатеринбургэнерго».

г. Екатеринбург, Кировский район, ул. Изоплитная, 23, котельная МУП «Екатеринбургэнерго».

##### Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

Заказчик передает Подрядчику один экземпляр рабочих проектов на электронном носителе.

Оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ должны иметь сертификаты в области пожарной безопасности. Прокладка кабелей производится в кабель-каналах по стенам и открытому потолку и на стальной проволоке за подвесным потолком. При проведении монтажных работ необходимо использовать следующие кабельные изделия:

- кабель симметричный парной скрутки огнестойкий для прокладки системы оповещения о пожаре, числом и сечением жил 1х2х0,75 КПСЭнг -FRLS;

- кабель симметричный парной скрутки огнестойкий для прокладки пожарных шлейфов, числом и сечением жил 1х2х0,5 КПСЭг –FRLS.

Объем поставляемого товара (выполнения работ, оказания услуг):

Установку систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнять в соответствии с рабочими проектами:

- «Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте: здание ЦТП  по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 49б (шифр РП 005-08.2013 ПС.СО)»,

- «Система пожарной сигнализации и оповещения о пожарена объекте: котельная по адресу: г. Екатеринбург, ул. Каменотесов, 11а (шифр РП 006-08.2013 ПС.СО)»,

- «Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте: аварийно ремонтная служба (здание т. п. инв. №3600) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 68а, (шифр РП 007-08.2013 ПС.СО)»,

- «Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте: теплопункт по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 68а (шифр РП 008-08.2013 ПС.СО)»,

- «Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте: теплопункт по адресу: г. Екатеринбург, ул. Многостаночников, 13а  (шифр РП 009-08.2013 ПС.СО)»,

- «Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте: котельная по адресу: г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, 23 (шифр РП 010-08.2013 ПС.СО)»,

выполненными ООО «Хантер» (приложение № 2 к проекту договора подряда).

Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

Начало работ - с даты заключения договора,

Окончание работ – 120 дней с даты заключения договора. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

- Начальная (максимальная) цена договора.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 259 612 (один миллион двести пятьдесят девять тысяч шестьсот двенадцать) рублей 24 копейки, в т.ч. НДС 18%.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг).

Оплата товара (работ, услуг) (этапов) производится  после подписания сторонами актов выполненных работ, в порядке, установленном п.7 технического задания (Приложение №2 к проекту договора подряда) и разделом 3 договора «Цена договора и  порядок расчетов».

- Порядок формирования цены договора.

Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом договора, а также расходы на уплату налогов, в т.ч. НДС и других обязательных платежей, и сформирована на основе сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящей закупочной документации.

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 11 декабря 2013 года.

Дата окончания подачи заявок: 17 декабря 2013 года 17 часов 15 минут (время местное).

Место подачи заявок: 620027, г. Екатеринбург, ул. Якова Свердлова, 34 а, отдел по ведению договорной работы и конкурсных процедур.

Порядок подачи заявок:

Участник закупки подает заявку на участие в открытом запросе предложений в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Заявки, полученные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

Любой участник вправе подать только одну заявку на участие в открытом запросе предложений, внесение изменений в которую не допускается.

- Требования к участникам закупки.

1) соответствие участников закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом запроса предложений;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации по проведению открытого запроса предложений.

Любой участник закупки вправе запросить разъяснение положений документации по проведению открытого запроса предложений. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положений документации по проведению открытого запроса предложений и размещает на сайте разъяснения положений документации по проведению открытого запроса предложений, в случае, если запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

12. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов открытого запроса предложений.

Вскрытие конвертов с предложениями произойдет в 10 часов 00 минут местного времени 18 декабря 2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Якова Свердлова, 34 а. Рассмотрение и оценка заявок участников произойдет в 10 часов 00 минут местного времени 19 декабря 2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Якова Свердлова, 34 а.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

| № п/п | Наименование критерия (показателя) оценки заявок | Коэффициент значимости критерия и иные значения, установленные в документации по проведению открытого запроса предложений в отношении критерия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | 40% |
| 2. | Квалификация участника закупки | 40% |
| 2.1 | Опыт поставки товары (выполнения работ, оказания услуг), аналогичных предмету договора (сведения об опыте по форме Приложения № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений) | От 5 лет и выше – 100 баллов От 3-х лет до 5 лет – 75 баллов От 1 года до 3-х лет – 50 баллов До 1 года – 25 баллов |
| 3. | Срок гарантии на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг): Минимальный приемлемый срок – 24 месяца. | 20% |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений, поданных участниками закупки.

Оценка и сопоставление заявок осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены настоящей документацией по проведению открытого запроса предложений.

Оценка заявок по критерию №1 «Цена договора»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная цена договора;

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Оценка заявок по критерию №2 «Квалификация участника закупки».

Для получения рейтинга заявки по критерию «квалификация участника закупки» каждой заявке по каждому из критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Предмет оценки и перечень показателей по критерию «квалификация участника закупки» (максимальное значение - 100 баллов):

- опыт выполнения работ аналогичных предмету договора (количество и стоимость заключенных договоров, отзывы заказчика о работе участника закупки и др.) максимальное значение - 100 баллов.

Оценка по данному критерию будет осуществляться следующим образом: каждым членом конкурсной комиссии присваиваются баллы в соответствии с приведенной бальной системой. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по критерию (показателю), при этом округление осуществляется по правилам математики с одним знаком после запятой.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявки по критерию "Квалификация участника закупки", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Оценка заявок по критерию №3 «Срок гарантии на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)».

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)», определяется по формуле

где:

-   - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества на результат работ, установленный Заказчиком в документации по проведению открытого запроса предложений;

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества на результат работ.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявки по критерию «Срок гарантии на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в документации, умноженных на их значимость.

Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки, предложение (заявка) которого наиболее полно удовлетворяет потребностям заказчика, определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о запросе предложений. В случае если в нескольких предложениях (заявках) содержаться одинаковые условия исполнения договора, победителем запроса предложений признается участник закупки, предложение (заявка) которого поступило ранее предложений (заявок) других участников закупки.

Приложение №1

к документации по проведению

открытого запроса предложений

ЗАЯВКА

на право заключения договора подряда на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на объектах МУП «Екатеринбургэнерго»

Дата: ____________________

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес: |  |
| Телефон/ факс/ электронный адрес: |  |
| ИНН / КПП: |  |
| Банковские реквизиты: |  |

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений, документацию по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на объектах МУП «Екатеринбургэнерго», а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты,

_________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице ________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны поставить товар (выполнить работы, оказать услуги), предусмотренные запросом предложений в соответствии с требованиями документации о запросе предложений на условиях, которые мы представили в Предложении о качестве работ и иных предложениях об условиях исполнения договора, в том числе предложении о цене договора.

Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора.

| № п/п | Наименование критерия (показателя) оценки предложений | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Указать цену договора в руб. (не выше цены договора, установленной Заказчиком) |
| 2. | Квалификация участника закупки |  |
| 2.1 | Опыт поставки товары (выполнения работ, оказания услуг), аналогичных предмету договора (сведения об опыте по форме Приложения № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений) | Указать опыт поставки (работ, услуг) аналогичных предмету договора в годах |
| 3. | Срок гарантии на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг): | Указать срок гарантии |

Мы признаем, что требования к качеству выполняемых работ соответствуют требованиям СНиП 3.01.85 и СНиП 3.01.04-87* и др. действующим строительным нормам и правилам.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе  предложений, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В случае признания нас победителем открытого запроса предложений, а также в случае, если нашей заявке на участие в открытом запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель открытого запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, или  в случае признания нас единственным участником закупки и передачи нам проекта договора, мы берем на себя обязательство заключить договор с МУП «Екатеринбургэнерго».

Мы согласны выполнять условия, предложенные в тексте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о запросе предложений.

Сообщаем, что заявка на участие в запросе предложений сохраняет своё действие до подписания договора или принятия решения об отмене запроса предложений.

Мы признаем, что объявление заказчиком открытого запроса  предложения  и представление участником закупки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен __________________________.

контактная информация

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________.

Приложения:

-полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц  http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), сайте заказчика - http://www.ekatenergo.ur.ru/ извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, соответствующая доверенность, заверенная печатью и подписанная руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, документ, подтверждающий полномочия такого лица;

-копии учредительных документов (для юридических лиц);

-финансовое предложение участника закупки (сметная документация, подтверждающая заявленную стоимость работ);

-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

-копии документов, подтверждающие соответствие работ требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам:

а) Копия лицензии МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

-документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

а) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о запросе предложений установлены квалификационные требования к участникам закупки (справку об опыте поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) аналогичных предмету договора, по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений).

б) справка о наличии трудовых ресурсах (Приложение № 3 к документации по проведению открытого запроса предложений).

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки  __________________________________________________Ф.И.О.

(МП)                                        (подпись)

Приложение №2

к документации по проведению

открытого  запроса предложений

Справка об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения договора – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения договора, для незавершенных договоров – процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

К данной справке в обязательном порядке прикладываются документы, подтверждающие опыт выполнения работ участником закупки, а именно: копии договоров (контрактов) и актов приемки выполненных работ по форме КС-2.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки  __________________________________________________Ф.И.О.

(подпись, МП)

Приложение №3

к документации по проведению

открытого  запроса предложений

Справка о кадровых ресурсах

от «	»	2013 г. №

Таблица № 1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, | Образование | Должность | Стаж работы в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчество | (какое учебное |  | данной |
|  | специалиста | заведение |  | должности, в годах |
|  |  | окончил, год |  |  |
|  |  | окончания, |  |  |
|  |  | специальность) |  |  |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный |
| экономист, главный юрист) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Специалисты |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе водители, охранники и т.д.) |

Наименование и адрес участника открытого запроса предложений: _________________________________

Таблица № 2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочий и вспомогательный персонал |  |

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника открытого запроса предложений _______________________________________Ф.И.О.

(подпись, МП)

Главный бухгалтер__________________________________________________Ф.И.О.

(подпись, МП)

Инструкция по заполнению

- Участник открытого запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В таблице № 1 перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены участником открытого запроса предложений в ходе выполнения договора (в случае признания Участника открытого запроса предложений победителем открытого запроса предложений и заключения с ним договора).

- В таблице № 2 указывается, в общем, численность всех специалистов, находящихся в штате участника открытого запроса предложений.

По разделу «Прочий персонал» данные по образованию и стажу работы можно не заполнять (знак «Х»), или ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

Приложение №4

к документации по проведению

открытого  запроса предложений

Проект

ДОГОВОР  № ____/____

г. Екатеринбург                                                  		                             « ____»   __________  2013 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго» в лице Директора по общим вопросам Кетцяна Армена Липаритовича, действующего на основании доверенности № 25а от 09.01.2013, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_________________ в лице __________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании протокола закупочной комиссии №____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить монтажных работ по установке систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для обеспечения автоматического обнаружения пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности на объектах МУП «Екатеринбургэнерго»:

- здание ЦТП по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 49б;

- здание котельной  по адресу: г. Екатеринбург, ул. Каменотесов, 11а;

- здание АРС по адресу: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 68а;

- здание ЦТП по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 68а;

- здание ЦТП по адресу: г. Екатеринбург, ул. Многостаночников, 13а;

- здание котельной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, 23.

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Содержание и объем работ определяется:

- техническим заданием на выполнение работ( приложение №1 к проекту договора подряда), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Результаты выполнения работ, их качество должны соответствовать требованиям  технического задания (приложение №1 к настоящему договору), законодательства, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер) в области пожарной безопасности, действующим на территории РФ, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать решения и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

1.4. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, собственными  силами и механизмами, используя при выполнении работ собственные материалы.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Срок исполнения Подрядчиком обязательств (п.1.1 настоящего договора):

Начало работ – __________________________________________________________;

(устанавливается с даты заключения договора по итогам проведения открытого запроса предложений)

Окончание работ – _______________________________________________________

(устанавливается при заключении договора исходя из срока, установленного в техническом задании)

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

2.2. Этапы работ, сроки их начала и завершения определяются графиком выполнения работ, указанном в техническом задании (приложение №1 к проекту договора подряда).

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена работ, выполняемых по настоящему договору, определяется на основании результата открытого запроса предложений и составляет ____________________________, в том числе 18% НДС.

3.2. Цена договора включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по договору и не может превышать стоимость указанную, в п.3.1. настоящего Договора.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится в два этапа:

*первый этап – предоплата в размере 30% от общей стоимости работ для закупки оборудовании и материалов;

*второй этап – окончательный расчет производится в течение 30 (Тридцать) банковских дней после выполнения Подрядчиком всех обязательств по договору на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставленного Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

3.4. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств на основании выставленного счета. Обязанность по оплате считается исполненной Заказчиком с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчику в течение 3 (Три) дней со дня завершения работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт).

4.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения Акта. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием недоработок и сроков их устранения.

4.3. Подрядчик обязан безвозмездно устранить все замечания и претензии Заказчика в установленные сроки. После чего приемка работ производится в соответствии с п.5.2. настоящего Договора.

4.4. Заказчик обязуется оплатить работы, принятые по  Акту о приемке выполненных работ, в порядке, предусмотренном разделом 3 (Три) настоящего Договора.

4.5. Датой выполнения работ по договору считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по договору.

4.6. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

4.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

4.7.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком разумный срок.

4.7.2.  Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

4.7.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третьих лиц, с отнесением понесенных расходов на Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по договору стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленном настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства по оплате выполненных и принятых, в порядке, установленном настоящим Договором результатов работ, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования установленной Центральным Банком РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день задержки.

5.4. Подрядчик гарантирует качество работ, предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора, и обязуется за свой счет устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока с момента сдачи работ Заказчику.

5.5. Разногласия, возникшие по настоящему Договору, разрешаются путем проведения переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в установленном законодательством РФ порядке.

5.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошло по вине другой стороны.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по договору, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, забастовки, акты органов государственной власти, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие природные явления и стихийные бедствия.

5.8. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств сторона должна в течение 5 (Пять) дней известить другую сторону в письменной форме любым доступным способом, обеспечивающим своевременное получение информации.

Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

5.9. Во всех остальных случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1. Оплатить Подрядчик стоимость работ, установленную п.3.1. настоящего договора, в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6.1.2. Передать  Подрядчику в полном объёме исходные данные для разработки рабочей  документации.

6.1.3. В порядке, предусмотренном договором, своевременно производить приемку результата работ, выполненных Подрядчиком.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. В любое время запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, проверять ход выполняемых работ, знакомиться с результатами работ.

6.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.2.3. В случае досрочного исполнения обязательств по настоящему договору принять и оплатить Подрядчику работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

6.2.4. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами, возникшему в связи с недостатками выполненных работ.

6.2.5. Осуществлять иные права в соответствии с законом и настоящим договором.

6.3. Подрядчик обязуется:

6.3.1. Информировать Заказчика по всем вопросам, возникающим у него в связи с исполнением договора.

6.3.2. Выполнить работы,  предусмотренные п.1.1. настоящего договора в соответствии с техническим заданием (приложение №1), а также с действующими в РФ нормативно-техническими документами для выполнения соответствующих работ.

6.3.3. Своевременно и в полном объеме передать Заказчику готовую проектную документацию.

6.3.4. Безвозмездно откорректировать проектную документацию по замечаниям Заказчика. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные работы в установленный сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

6.3.5. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком.

6.3.6. Обеспечить сохранность результатов работ до передачи их Заказчику.

6.3.7. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

6.3.8. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в течение 1 (Один) рабочего дня с момента приостановления работ. В этом случае стороны должны в 5 (Пять) -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

6.4. Подрядчик вправе:

6.4.1. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего договора, в том числе запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ.

6.4.2. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации  и нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

6.4.3. Выполнить работу досрочно.

6.4.4. Самостоятельно определять способы выполнения работы,  не отступая при этом от требований, вытекающих из договора и технического задания к нему.

6.4.5. Отступить от требований, содержащихся в техническом задании и других исходных данных,  только с письменного согласия Заказчика.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Качество выполненных Подрядчик работ должно соответствовать условиям договора. Результат работы в момент передачи Заказчику должен обладать свойствами, указанными в договоре, техническое задание (приложение к проекту договора №1), а также действующим в РФ нормативно-техническим документам для выполнения  работ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ,  включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе производства монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, установленного на ее основе.

7.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласование сроков по их устранению  Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (Три) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При уклонении Подрядчик в течение 7 (Семь) дней от составления указанного в настоящем пункте договора акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика. Если экспертиза назначена по соглашению сторон стороны несут расходы поровну.

7.4. Гарантийный срок на результат работ определяется на основании открытого запроса предложений ___ с момента подписания актов выполненных работ, на покупные изделия действует гарантия завода изготовителя.

7.5. В течение гарантийного срока Подрядчик несет ответственность за обнаруженные недостатки и обязан исправить недостатки в соответствии с полученными замечаниями.

8. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. При этом порядок исполнения договора, а также требования к качеству  изменению не подлежат.

8.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем направления уведомления Подрядчику в случае нарушения Подрядчиком сроков:

-  сдачи результата работ (этапа работ) более чем на месяц;

-  начала выполнения работ более чем на 20 (Двадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-  устранения недостатков по требованию Заказчика более 2 (Два) -х раз во время выполнения работ;

-  когда результаты работ имеют существенные или неустранимые недостатки.

8.3. Расторжение настоящего договора по основаниям, не предусмотренным п.8.2. договора допускается по соглашению сторон или решению Арбитражного суда Свердловской области.

8.4. В случае расторжения Заказчиком договора по основаниям, предусмотренным п.8.2. настоящего договора, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, связанных с расторжением договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

9.2. Настоящий Договор подписывается в 2 (Два) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу для Заказчика и для Подрядчика.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Все упомянутые Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

9.4.1. Приложение №1 - Техническое задание на выполнение работ.

9.4.2. Приложение №2 – Рабочие проекты на электронном носителе

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

МУП «Екатеринбургэнерго»

Юридический адрес:

620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34а

ИНН: 6608002884

КПП: 660850001

р/с 40702810200010000039

в ОАО «Банк «Екатеринбург»

к/с 30101810500000000904

БИК 046577904

| Заказчик:______________/Кетцяна А.Л./ | Подрядчик:__________________/ / |
| --- | --- |

Приложение №1

к проекту договора подряда  №__

от «___»_____________2013г.

Техническое задание

Наименование: Оборудование  системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями статьи 54 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», пункта 14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» объектов МУП «Екатеринбургэнерго».

1. Наименование выполняемых работ: Выполнение монтажных работ по установке систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для обеспечения автоматического обнаружения пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности на объектах МУП «Екатеринбургэнерго».

2. Количество выполняемых работ: Установку систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнять в соответствии с рабочими проектами:

- «Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте: здание ЦТП ЭСР-1 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 49б (шифр РП 005-08.2013 ПС.СО)»,

- «Система пожарной сигнализации и оповещения о пожарена объекте: котельная по адресу: г. Екатеринбург, ул. Каменотесов, 11а (шифр РП 006-08.2013 ПС.СО)»,

- «Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте: аварийно ремонтная служба (здание т. п. инв. №3600) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 68а, (шифр РП 007-08.2013 ПС.СО)»,

- «Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте: теплопункт по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 68а (шифр РП 008-08.2013 ПС.СО)»,

- «Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте: теплопункт по адресу: г. Екатеринбург, ул. Многостаночников, 13а  (шифр РП 009-08.2013 ПС.СО)»,

- «Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте: котельная по адресу: г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, 23 (шифр РП 010-08.2013 ПС.СО)»,

выполненными ООО «Хантер» (приложение № 2 к проекту договора подряда).

3. Место выполнения работ:

- г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. Волгоградская, 49б, ЦТП МУП «Екатеринбургэнерго»,

- г. Екатеринбург, Октябрьский район, ул. Каменотесов, 11а, котельная МУП «Екатеринбургэнерго»,

- г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Циолковского, 68а,б, АРС МУП «Екатеринбургэнерго»,

- г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Московская, 68а, ЦТП МУП «Екатеринбургэнерго»,

- г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Многостаночников, 13а, ЦТП МУП «Екатеринбургэнерго»,

- г. Екатеринбург, Кировский район, ул. Изоплитная, 23, котельная МУП «Екатеринбургэнерго».

4. Сроки (периоды) выполнения работ:

начало работ - с момента заключения договора,

окончание работ - 120 дней с момента заключения договора.

5. Источник финансирования: собственные средства, предусмотренные планом закупок товаров (работ, услуг) на 2013 год по выполнению противопожарных мероприятий.

6. Начальная (максимальная) цена договора: 1 259 612 (один миллион двести пятьдесят девять тысяч шестьсот двенадцать) рублей 24 копейки, в т.ч. НДС.

7. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится в два этапа:

первый этап – предоплата в размере 30% от общей стоимости  работ;

второй этап – окончательный расчет в срок не позднее 30-ти (тридцати) банковских дней с момента приемки выполненных работ, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки работ и выставленного счета.

8. Виды выполняемых работ: Монтажные работы по оборудованию помещений зданий объектов МУП «Екатеринбургэнерго»  системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусматривают установку необходимого количества оборудования в соответствии с рабочими проектами (приложение 1).

Монтаж оборудования производить в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», а также в соответствии с паспортами на оборудование. Технические средства следует размещать по рабочим чертежам.

Пусконаладочные работы выполняются организацией выполняющей монтаж оборудования в соответствии с рабочим проектом и требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

9. Условия выполнения работ: Заказчик передает Подрядчику один экземпляр рабочих проектов на электронном носителе.

Оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ должны иметь сертификаты в области пожарной безопасности. Прокладка кабелей производится в кабель-каналах по стенам и открытому потолку и на стальной проволоке за подвесным потолком. При проведении монтажных работ необходимо использовать следующие кабельные изделия:

- кабель симметричный парной скрутки огнестойкий для прокладки системы оповещения о пожаре, числом и сечением жил 1х2х0,75 КПСЭнг -FRLS;

- кабель симметричный парной скрутки огнестойкий для прокладки пожарных шлейфов, числом и сечением жил 1х2х0,5 КПСЭг –FRLS.

10. Общие требования к выполнению работ: Подрядчик выполняет работы в соответствии с рабочими проектами, указанными в приложении 2 к проекту договора подряда.

Все приборы системы перед монтажом должны пройти входной контроль. В процессе входного контроля приборам присваиваются индивидуальные адреса, и задается индивидуальная конфигурация приборов.

11. Порядок (последовательность, этапы выполнения) работ:

| № п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения этапа работ с момента заключения договора | Этапы выполнения работ и их оплата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтажные работы | 115 дней | 1 этап (30% предоплата перед началом проведения работ). |
| 2. | Пусконаладочные работы | 120 дней | 2 этап (после проведения монтажных работ). Окончательный расчет после сдачи и подписания акта выполненных работ. |

12. Требования к качеству работ: Соблюдать требования нормативных документов в области пожарной безопасности и настоящего технического задания. Исполнитель должен иметь действующую лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на весь период гарантийного срока.

13. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: При заключении договора, Подрядчику необходимо представить удостоверения о краткосрочном повышении квалификации его специалистов, которые будут проводить монтажные работы систем  автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

14. Порядок сдачи и приемки результатов работ: По акту сдачи-приемки работ в порядке, предусмотренном договором.

15. Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, предусмотренных в договоре. При обнаружении недостатков в период приемки выполненных работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно в течение 2-х (двух) рабочих дней устранить выявленные замечания.

16.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с даты, указанной в акте о приемки установки в эксплуатацию.

Приложение №2

к проекту договора подряда

Рабочие проекты приложены на электронном носителе

# Text boxes

Rсi

100,

х

Cmin

Cmin

-

Сi

=

i

Rс