ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора поставки запорной арматуры и комплектующих для нужд МУП «Екатеринбургэнерго»

- Правовой статус процедуры

Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447— 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

- Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

Товар поставляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации.

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений

Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть составлена на русском языке по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 1 к документации по проведению открытого запроса предложений) на бланке участника и заверена подписью уполномоченного представителя участника и его печатью.

В случае, если заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью участника на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица участника.

Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие, должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренным открытым запросом предложений.

Цена договора должна быть фиксированной.

Заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц  http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), сайте заказчика - http://www.ekatenergo.ur.ru/ извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- предложение о качестве товара и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (Приложение №1 к документации по проведению открытого запроса предложений);

- гарантийное письмо завода – изготовителя, выданное участнику открытого запроса предложений, подтверждающее наличие необходимого количества товара на складе завода - изготовителя либо гарантийное письмо завода - изготовителя о возможности изготовления и выдачи товара участнику открытого запроса предложений в сроки, заявленные участником.

- копии документов, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам:

а) сертификат соответствия ГОСТ Р (сертификатов) соответствия Товара в системе сертификации ГОСТ Р в РФ (в случае, если законодательством Российской Федерации установлена обязательная или добровольная сертификация), в том числе иностранного производства, или другой документ, подтверждающий, что поставляемый товар соответствует ГОСТ, ТУ или другим государственным и международным стандартам, в соответствии с требованиями нормативных документов;

б) технический паспорт с результатом испытаний.

- Документ (копия документа) подтверждающий обеспечение заявки на участие в запросе, в виде перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «Екатеринбургэнерго» либо в любом ином, не запрещенном законом, виде.

- документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

а) документы или копии документов, подтверждающие квалификацию участника закупки:

- справку об опыте поставки товара, аналогичного предмету договору, участником размещения заказа за последние 3 года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок, по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений);

В составе заявки на участие в открытом запросе предложений должны быть представлены:

- заявка участника открытого запроса предложений по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 1 к документации по проведению открытого запроса предложений);

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц  http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), сайте заказчика - http://www.ekatenergo.ur.ru/  извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- предложение о качестве товара и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (Приложение № 1 к документации по проведению открытого запроса предложений);

- гарантийное письмо завода – изготовителя, выданное участнику открытого запроса предложений, подтверждающее наличие необходимого количества товара на складе завода - изготовителя либо гарантийное письмо завода - изготовителя о возможности изготовления и выдачи товара участнику открытого запроса предложений в сроки, заявленные участником.

- копии документов, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам:

а) сертификат соответствия ГОСТ Р (сертификатов) соответствия Товара в системе сертификации ГОСТ Р в РФ (в случае, если законодательством Российской Федерации установлена обязательная или добровольная сертификация), в том числе иностранного производства, или другой документ, подтверждающий, что поставляемый товар соответствует ГОСТ, ТУ или другим государственным и международным стандартам, в соответствии с требованиями нормативных документов;

б) технический паспорт с результатом испытаний.

- Документ (копия документа), подтверждающий обеспечение заявки на участие в открытом запросе предложений, в виде перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «Екатеринбургэнерго» либо в любом ином, не запрещенном законом, виде.

- документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

а) документы или копии документов, подтверждающие квалификацию участника закупки:

- справку об опыте поставки товара участником размещения заказа за последние 3 года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок, товара аналогичного предмету договора по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений);

Все копии документов, кроме нотариально заверенных, должны быть заверены печатью и подписью Участника или уполномоченного им лица.  (Государственный стандарт РФ ГОСТ 6.30-2003, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 65).

- Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета.

Обеспечение заявки на участие в открытом запросе предложений предусмотрено в размере 440 000 (Четыреста сорок тысяч) руб.00 коп, в т.ч. НДС 18%, в виде перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «Екатеринбургэнерго» либо в любом ином, не запрещенном законом, виде. Денежные средства должны быть внесены до окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений по следующим банковским реквизитам:

ИНН: 6608002884

КПП: 660850001

ОГРН: 1026602963122

Р/счет: 40702810200010000039 в ОАО «Банк «Екатеринбург»

Кор. счет: 30101810500000000904

БИК: 046577904

В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе предложений, возвращаются участникам запроса предложений, которые участвовали в открытом запросе предложений, но не стали его победителями, за исключением участника открытого запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе предложений, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого запроса предложений.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе предложений, возвращаются победителю открытого запроса предложений в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

- Требования к описанию участниками открытого запроса предложений на поставку товара, который является предметом открытого запроса предложений, его количественных и качественных характеристик.

Описание товара, который является предметом открытого запроса предложений, его количественных и качественных характеристик производится участниками открытого запроса предложений в соответствии с требованиями к поставляемому товару, установленными в пунктах 2 и 5 настоящей документации, проекте договора являющимся неотъемлемой частью настоящей документации, а также техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации.

- Место, условия и сроки поставки товара.

Место поставки товара:

г. Екатеринбург:  проезд Складской, 7 (Центральный склад №2)

Условия поставки товара:

Поставка товара осуществляется в соответствии с условиями технического задания и проекта договора, являющимися неотъемлемыми частями настоящей документации.

Объем поставляемого товара:

| Бочата Ду 40 | шт | 10 |
| --- | --- | --- |
| Резьба Ду 15 | шт | 5 |
| Резьба Ду 40 | шт | 5 |
| Резьба Ду 50 | шт | 5 |
| Сгон Ду 15 | шт | 20 |
| Муфта Ду 15 | шт | 78 |
| Сгон Ду 20 | шт | 20 |
| Контргайка Ду 15 | шт | 20 |
| Муфта Ду 20 | шт | 74 |
| Контргайка Ду 20 | шт | 20 |
| Сгон Ду 25 | шт | 10 |
| Муфта Ду 25 | шт | 10 |
| Контргайка Ду 25 | шт | 10 |
| Фланец. Ру 16 ст. 20 Ду 100 | шт | 2 |
| Фланец Ру 16 ст. 20 Ду 50 | шт | 2 |
| Фланец Ру 16 ст. 20 Ду 80 | шт | 2 |
| Кран бр. 11б18бк Ру 16 Ду 15 | шт | 492 |
| Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 15 | шт | 60 |
| Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 20 | шт | 50 |
| Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 25 | шт | 30 |
| Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 32 | шт | 5 |
| Клапан (Вентиль) 15кч19п Ру 16 Ду 40 | шт | 3 |
| Клапан (Вентиль) 15кч19п Ру 16 Ду 50 | шт | 5 |
| Задвижка чуг. Ру 10 Ду 100 31ч6бр | шт | 6 |
| Задвижка чуг. Ру 16 Ду 150 30ч6бк(6бр) | шт | 2 |
| Задвижка чуг. Ру 16 Ду 200 30ч6бк(6бр) | шт | 2 |
| Задвижка чуг. Ру 10 Ду 250 31ч6бр | шт | 1 |
| Задвижка чуг. Ру 10 Ду 50 31ч6бр | шт | 5 |
| Задвижка чуг. Ру 10 Ду 80 31ч6бр | шт | 3 |
| Затвор дисковый поворотный Ру 16 Ду 100 | шт | 2 |
| Затвор дисковый поворотный Ру 16 Ду 50 | шт | 2 |
| Затвор дисковый поворотный Ру 16 Ду 80 | шт | 2 |
| Клапан 16кч3п(р) Ру 16 Ду 50 | шт | 15 |
| Клапан 16ч6п(р) Ру 16 Ду 80 | шт | 15 |
| Клапан 19с38нж под приварку Ру 63 Ду 100 | шт | 1 |
| Клапан 16ч6п(р) Ру 16 Ду 100 | шт | 1 |
| Клапан 16ч6п(р) Ру 16 Ду 150 | шт | 1 |
| Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 100 | шт | 32 |
| Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 150 | шт | 16 |
| Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 200 | шт | 20 |
| Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 50 | шт | 25 |
| Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 80 | шт | 20 |
| Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 15 вода | шт | 250 |
| Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 20 вода | шт | 205 |
| Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 25вода | шт | 30 |
| Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 50 вода | шт | 3 |
| Переход ГОСТ 17378-01 ст. 20 108х6-89х6 | шт | 2 |
| Муфта Ду 32 | шт | 59 |
| Задвижка ст. Ру 16 ду 80 30с41нж (кл. А) | шт | 60 |
| Задвижка ст. Ру 16 Ду 100 30с41нж (кл. А) | шт | 48 |
| Задвижка ст. Ру 16 Ду 150 30с41нж) (кл. А) | шт | 33 |
| Задвижка ст. Ру 16 Ду 200 30с41нж (кл. А) | шт | 11 |
| Задвижка ст. Ру 16 Ду 50 30с41нж (кл. А) | шт | 76 |
| Задвижка ст. Ру 25 Ду 80 30с64нж (кл. А) | шт | 8 |
| Задвижка ст. Ру 25 Ду 100 30с64нж (кл. А) | шт | 6 |
| Задвижка ст. Ру 25 Ду 150 30с64нж (кл. А) | шт | 4 |
| Задвижка ст. Ру 25 Ду 200 30с64нж | шт | 4 |
| Задвижка ст. Ру 25 Ду 50 30с64нж | шт | 6 |
| Задвижка ст. Ру 25 ХЛ Ду 200 30лс64нж | шт | 1 |
| Задвижка ст. Ру 16 Ду 100 30с41нж с КОФ | шт | 59 |
| Задвижка ст. Ру 16 Ду 150 30с41нж с КОФ | шт | 24 |
| Задвижка ст. Ру 16 Ду 200 30с41нж с КОФ | шт | 3 |
| Задвижка ст. Ру 16 Ду 250 30с41нж с КОФ | шт | 2 |
| Задвижка ст. Ру 16 Ду 300 30с41нж с КОФ | шт | 1 |
| Задвижка ст. Ру 16 Ду 50 30с41нж с КОФ | шт | 57 |
| Задвижка ст. Ру 16 Ду 80 30с41нж с КОФ | шт | 58 |
| Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 57х6 | шт | 10 |
| Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 159х6 | шт | 30 |
| Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 57х5 | шт | 106 |
| Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 76х5 | шт | 86 |
| Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 89х6 | шт | 103 |
| Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 108х6 | шт | 105 |
| Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 219х8 | шт | 14 |
| Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 133х5 | шт | 20 |

Сроки поставки (начало, окончание, периодичность):

Срок поставки определяется по итогам проведения открытого запроса предложений

При этом максимальный срок поставки товара составляет 10 (Десять) календарных дней с даты подачи заявки;

Минимальный: 1(Один) календарный день с даты подачи заявки.

- Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора: 4 426 113 (Четыре миллиона четыреста двадцать шесть тысяч сто тринадцать) рублей 91 копейка, в т.ч. НДС 18%.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара

В течение 90 (Девяносто) банковских дней с момента отгрузки каждой партии товара. Форма - безналичная.

- Порядок формирования цены договора

Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, необходимые для поставки товара, являющегося предметом договора, а также расходы на уплату налогов, в т.ч. НДС и других обязательных платежей.

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок:

Дата начала подачи заявок: 6 декабря 2013 года.

Дата окончания подачи заявок: 12 декабря 2013 года  часов  минут (время местное).

Место подачи заявок: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34а, отдел по ведению договорной работы и конкурсных процедур.

Порядок подачи заявок:

Участник закупки подает заявку на участие в открытом запросе предложений в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица)

Заявки, полученные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

Любой участник вправе подать только одну заявку на участие в открытом запросе предложений, внесение изменений в которую не допускается.

- Требования к участникам закупки

1) соответствие участников закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации по проведению открытого запроса предложений

Любой участник закупки вправе запросить разъяснение положений документации по проведению открытого запроса предложений. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положений документации по проведению открытого запроса предложений и размещает на сайте разъяснения положений документации по проведению открытого запроса предложений, в случае если запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

12. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов открытого запроса предложений.

Вскрытие конвертов с предложениями произойдет в 10-00 часов местного времени 13 декабря 2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34а. Рассмотрение и оценка заявок участников произойдет в             10-00 часов местного времени 16 декабря 2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34а.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

| № п/п | Наименование критерия (показателя) оценки заявок | Коэффициент значимости критерия и иные значения, установленные в документации по проведению открытого запроса предложений в отношении критерия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | 40% |
| 2. | Квалификация участника закупки | 40% |
| 2.1 | Опыт поставки товара, аналогичного предмету договора (сведения об опыт по форме Приложения № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений е) | Максимальный балл – 100 От 5 лет – 100 баллов От 3-х лет до 5 лет – 75 баллов От 1 года до 3-х лет – 50 баллов До 1 года – 25 баллов |
| 3. | Срок поставки товара | 20% |
|  | Максимальный срок поставки:10 календарных дней с даты подачи заявки на поставку партии товара; Минимальный срок поставки: 1 календарный день с даты подачи заявки на поставку партии товара. |  |

# 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений, поданных участниками закупки.

Оценка и сопоставление заявок осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены настоящей документацией по проведению открытого запроса предложений.

Оценка заявок по критерию №1 «Цена договора»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная цена договора;

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Оценка заявок по критерию №2 «Квалификация участника закупки»

Для получения рейтинга заявки по критерию «квалификация участника закупки» каждой заявке по каждому из критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Предмет оценки и перечень показателей по критерию «квалификация участника закупки» (максимальное значение - 100 баллов):

- опыт выполнения работ аналогичных предмету договора, максимальное значение - 100 баллов;

Оценка по данному критерию будет осуществляться следующим образом: каждым членом конкурсной комиссии присваиваются баллы в соответствии с приведенной бальной системой. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по критерию (показателю), при этом округление осуществляется по правилам математики с одним знаком после запятой.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявки по критерию "Квалификация участника закупки", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Оценка заявок по критерию №3 «Срок поставки товара», определяется по формуле

max        i

F    - F

Rf  = ----------- x 100,

i       max    min

F    - F

где:

Rf  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

max

F - максимальный срок поставки товара в единицах измерения срока (периода) поставки товара (дней) с даты подачи заявки на поставку партии товара;

min

F - минимальный срок поставки товара в единицах измерения срока (периода)  поставки товара (дней) с даты подачи заявки на поставку партии товара;

i

F - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара, в единицах измерения срока (периода) поставки товара (дней) с даты подачи заявки на поставку партии товара;

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Срок поставки товара» умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в документации, умноженных на их значимость.

Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки, предложение (заявка) которого наиболее полно удовлетворяет потребностям заказчика, определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о запросе предложений. В случае если в нескольких предложениях (заявках) содержаться одинаковые условия исполнения договора, победителем запроса предложений признается участник закупки, предложение (заявка) которого поступило ранее предложений (заявок) других участников закупки.

Приложение №1

к документации по проведению

открытого запроса предложений

ЗАЯВКА

на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора поставки запорной арматуры и комплектующих для нужд МУП «Екатеринбургэнерго»

Дата: ____________________

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес: |  |
| Телефон/ факс/ электронный адрес: |  |
| ИНН / КПП: |  |
| Банковские реквизиты: |  |

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений, документацию по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора поставки запорной арматуры и комплектующих для нужд МУП «Екатеринбургэнерго», а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты,

_________________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице ___________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны поставить товар, предусмотренные запросом предложений в соответствии с требованиями документации о запросе предложений на условиях, которые мы представили в Предложении о качестве товара (работ, услуг) и иных предложениях об условиях исполнения договора, в том числе предложении о цене договора.

Предложение о качестве товара (работ, услуг) и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора

| № п/п | Наименование критерия (показателя) оценки предложений | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Указать цену договора в руб. (не выше цены договора, установленной Заказчиком) |
| 2. | Квалификация участника закупки |  |
| 2.1 | Опыт поставки товара, аналогичного предмету договора (сведения об опыте по форме Приложения № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений е) | Указать опыт поставки товара в годах |
| 3. | Срок поставки товара | Указать срок поставки товара с даты получения заявки на поставку партии товара в календарных днях |

Мы признаем, что требования к качеству поставляемого товара соответствуют требованиям ГОСТам и ТУ.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении_______________________________________

(наименование участника закупки)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе  предложений, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В случае признания нас победителем запроса предложений, в случае, если нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора,  в случае признания нас единственным участником запроса предложений и передачи нам проекта договора, мы берем на себя обязательства заключить договор с МУП «Екатеринбургэнерго».

Мы согласны выполнять условия, предложенные в тексте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о запросе предложений.

Сообщаем, что заявка на участие в запросе предложений сохраняет своё действие до подписания договора или принятия решения об отмене запроса предложений.

Мы признаем, что объявление заказчиком открытого запроса  предложения  и представление Участником предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен __________________________.

контактная информация

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________.

Приложения:

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц  http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), сайте заказчика - http://www.ekatenergo.ur.ru/ извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, соответствующая доверенность, заверенная печатью и подписанная руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- копии документов, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам:

а) сертификат соответствия ГОСТ Р (сертификатов) соответствия Товара в системе сертификации ГОСТ Р в РФ (в случае, если законодательством Российской Федерации установлена обязательная или добровольная сертификация), в том числе иностранного производства, или другой документ, подтверждающий, что поставляемый товар соответствует ГОСТ, ТУ или другим государственным и международным стандартам, в соответствии с требованиями нормативных документов;

б) технический паспорт с результатом испытаний.

- гарантийное письмо завода – изготовителя, выданное участнику открытого запроса предложений, подтверждающее наличие необходимого количества товара на складе завода - изготовителя либо гарантийное письмо завода - изготовителя о возможности изготовления и выдачи товара участнику открытого запроса предложений в сроки, заявленные участником.

- Документ (копия документа), подтверждающий обеспечение заявки на участие в открытом запросе предложений, в виде перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «Екатеринбургэнерго» либо в любом ином, не запрещенном законом, виде.

- документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

а) документы или копии документов, подтверждающие квалификацию участника закупки:

- справка об опыте поставки товара участником размещения заказа за последние 3 года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок, товара аналогичного предмету договора по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений);

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки  __________________________________________________Ф.И.О.

(МП)                                                    (подпись)

Приложение №2

к документации по проведению

открытого  запроса предложений

Справка об опыте поставки товара аналогичного предмету договора

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала исполнения договора – год и месяц фактического или планируемого окончания исполнения договора, для незавершенных договоров – процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем товара, описание основных условий договора) | Сумма договора, в рублях (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

К данной справке в обязательном порядке прикладываются документы, подтверждающие опыт поставки товара участником размещения заказа, а именно: копии договоров (контрактов).

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки  __________________________________________________Ф.И.О.

(подпись, МП)

Приложение №3

к документации по проведению

открытого  запроса предложений

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Екатеринбург  							              «___» __________ 2013г.

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и

Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице Директора по общим вопросам Кетцяна Армена Липаритовича, действующего на основании доверенности № 25а от 09.01.2013, с другой стороны, на основании протокола закупочной комиссии №____ от «___»______2013г., заключили настоящий договор о нижеследующем.

## Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить запорную арматуру и комплектующие (далее Товар) в порядке и на условиях, предусмотренных договором, техническим заданием (Приложение №1) и в соответствии с согласованными и  подписанными сторонами спецификациями, которые является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность, цена на каждую единицу товара и (или) общая стоимость каждой партии, качество, сроки поставки, а также иные, не определенные в тексте настоящего договора условия поставки каждой отдельной партии товара, оговариваются и  указываются сторонами в Спецификациях к настоящему договору.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору Товар является новым, не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных формальностей, и что Поставщик вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего договора.

Статья 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товара осуществляется путем отгрузки товара на складе Покупателя.

2.2. Доставка товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя путем использования закрытого автомобильного транспорта. Автомобильный транспорт должен быть приспособлен для безопасной перевозки товара.

2.3. Поставщик предоставляет на каждую партию товара следующие сопроводительные документы: накладная и (или) товарно-транспортная накладная; сертификат (паспорт) качества и(или) сертификат соответствия; счет-фактуру.

Товар без сопроводительных документов и сопроводительные документы без Товара Покупателем не принимаются.

2.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного его повреждения переходят к Покупателю:

2.4.1. при поставке автотранспортом Поставщика на склад Покупателя – в момент отгрузки Товара Покупателем (датой поставки в этом случае считается дата прибытия Товара, указанная в товарно-транспортной накладной формы 1-Т);

2.5.  Обязательства   Поставщика   по   поставке   Товара  считаются выполненными с момента передачи Товара в нужном количестве и ассортименте уполномоченному представителю Покупателя.

2.6. Несоответствие  количества  поставленного  товара  количеству, указанному в товаросопроводительных документах, является недопоставкой.

2.7. Поставщик ежемесячно составляет Акт сверки поставок и расчетов. Покупатель в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня получения от Поставщика Акта сверки подписывает и возвращает его Поставщику либо предоставляет в письменной форме мотивированный отказ.

2.8. Товар считается поставленным только с момента подписания акта приема – передачи товара Сторонами.

Статья 3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора устанавливается на основании результата открытого запроса предложений и составляет _______ (____________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

3.2. Цена на поставляемые товары устанавливается в  спецификациях относительно каждого определенного в них вида (наименования) товара. Цена единицы товара включает в себя стоимость основного изделия и комплектующих изделий, а также включает НДС, расходы, связанные с транспортировкой Товара (за исключением случаев доставки путём самовывоза), стоимость упаковки и невозвратной тары, расходы на оформление необходимых документов, разрешений и все иные расходы Поставщика по поставке Товара.

3.3. Цена товара, согласованная сторонами в Спецификациях, не может быть изменена  в одностороннем порядке.

3.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета на оплату.

3.5.Оплата производится в течение 90 (Девяносто) банковских дней с момента отгрузки каждой партии товара Покупателю на основании выставленного счета.

3.6. Поставщик обязуется выставить Покупателю счет-фактуру, соответствующую положениям ст.169 НК РФ не позднее 5 (Пять) дней, считая со дня отгрузки. В случае, если Поставщик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст. 169 НК РФ, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла быть предъявлена Покупателем к вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Покупателю счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предъявлении вычетов или возмещения Покупателю из бюджета суммы.

## Статья 4. ПРИЕМКА ТОВАРА

## 4.1. Товар могут получить Покупатель (представитель покупателя по доверенности) либо иное лицо, надлежащим образом уполномоченное на получение Товара.

## 4.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на основании накладных и документов о качестве.

4.3. Покупатель либо иное лицо, надлежащим образом уполномоченное на получение Товара имеет право на проверку качества Товара непосредственно у Поставщика.

4.4. В случаях обнаружения недостачи Товара, несоответствия качественных характеристик, комплектности, ассортимента Товара, действующим стандартам, условиям настоящего Договора и  Спецификации Покупатель извещает поставщика в течение 48 (Сорок восемь) часов с момента обнаружения недостатков, направляет письменное уведомление об обнаруженных недостатках Поставщику.

4.5. Поставщик обязуется в течение 2 (Два) рабочих дней рассмотреть уведомление о несоответствии Товара количественным, качественным показателям, комплектности, указанной в Договоре и Спецификации и дать Покупателю ответ. Если в течение 2 (Два) рабочих дней, с даты направления уведомления, от Поставщика не поступит возражений, то рекламации Покупателя считаются принятыми к удовлетворению.

4.6. Поставщик обязан устранить недостатки Товара или заменить Товар немедленно или в течение 8 (Восемь) календарных дней с момента уведомления о несоответствии Товара количественным, качественным показателям, комплектности, указанных в Договоре и Спецификации.

4.7. Все расходы, связанные с возвратом Товара, его заменой, допоставкой, доукомплектованием, в том числе транспортные расходы и расходы на хранение, возмещаются Покупателю Поставщиком.

Статья 5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

5.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, техническому заданию Покупателя (заявки), иметь сертификат качества завода-изготовителя, санитарно-эпидемиологическое заключение, если продукция подлежит сертификации.

Качественные характеристики Товара указываются Поставщиком в спецификации к каждой партии товара.

5.2.  Гарантийный срок должен соответствовать сроку изготовителя.

5.3. Гарантийный срок на Товар исчисляется с момента доставки Товара Покупателю в соответствии  с условиями настоящего договора.

Статья 6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.

6.1. Товар должен быть упакован надлежащим образом, в соответствующей таре (упаковке) производителей товаров, обеспечивающую сохранность товаров при их хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

6.2. При отгрузке Товара с применением средств пакетирования, подлежащих возврату, Поставщик обязан направить в адрес Покупателя сертификат с указанием срока возврата. В случае отсутствия сертификата, возврат средств пакетирования осуществляется по усмотрению Покупателя. При возврате средств пакетирования Поставщик возмещает Покупателю затраты на погрузку и транспортный тариф. Датой возврата тары считается дата ее приемки перевозчиком.

Статья 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного выполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору (вследствие обстоятельств непреодолимой силы) срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна в течение 5 (Пять) дней, информировать другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наступления указанных выше обстоятельств и их продолжительности служат свидетельства, выданные компетентными органами.

7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

7.3. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия на то другой стороны.

7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

Статья 8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: МУП «Екатеринбургэнерго» Юридический адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34а ИНН: 6608002884 КПП: 660850001 р/с 40702810200010000039 в ОАО «Банк «Екатеринбург» к/с 30101810500000000904 БИК 046577904 |
| --- | --- |
| ПОСТАВЩИК:___________________ | ПОКУПАТЕЛЬ:__________________ А.Л.Кетцян |

Приложение №1

проекту договора поставки

№__ от _________

Техническое задание на закупку

Запорной арматуры и комплектующих

| № п/п | Разделы | Описание характеристик и требований к товару |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование товаров | Запорная арматура, отводы, фитинги. |
|  | Количество, единица измерения товара | Бочата Ду 40 шт 10 Резьба Ду 15 шт 5 Резьба Ду 40 шт 5 Резьба Ду 50 шт 5 Сгон Ду 15 шт 20 Муфта Ду 15 шт 78 Сгон Ду 20 шт 20 Контргайка Ду 15 шт 20 Муфта Ду 20 шт 74 Контргайка Ду 20 шт 20 Сгон Ду 25 шт 10 Муфта Ду 25 шт 10 Контргайка Ду 25 шт 10 Фланец. Ру 16 ст. 20 Ду 100 шт 2 Фланец Ру 16 ст. 20 Ду 50 шт 2 Фланец Ру 16 ст. 20 Ду 80 шт 2 Кран бр. 11б18бк Ру 16 Ду 15 шт 492 Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 15 шт 60 Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 20 шт 50 Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 25 шт 30 Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 32 шт 5 Клапан (Вентиль) 15кч19п Ру 16 Ду 40 шт 3 Клапан (Вентиль) 15кч19п Ру 16 Ду 50 шт 5 Задвижка чуг. Ру 10 Ду 100 31ч6бр шт 6 Задвижка чуг. Ру 16 Ду 150 30ч6бк(6бр) шт 2 Задвижка чуг. Ру 16 Ду 200 30ч6бк(6бр) шт 2 Задвижка чуг. Ру 10 Ду 250 31ч6бр шт 1 Задвижка чуг. Ру 10 Ду 50 31ч6бр шт 5 Задвижка чуг. Ру 10 Ду 80 31ч6бр шт 3 Затвор дисковый поворотный Ру 16 Ду 100 шт 2 Затвор дисковый поворотный Ру 16 Ду 50 шт 2 Затвор дисковый поворотный Ру 16 Ду 80 шт 2 Клапан 16кч3п(р) Ру 16 Ду 50 шт 15 Клапан 16ч6п(р) Ру 16 Ду 80 шт 15 Клапан 19с38нж под приварку Ру 63 Ду 100 шт 1 Клапан 16ч6п(р) Ру 16 Ду 100 шт 1 Клапан 16ч6п(р) Ру 16 Ду 150 шт 1 Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 100 шт 32 Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 150 шт 16 Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 200 шт 20 Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 50 шт 25 Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 80 шт 20 Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 15 вода шт 250 Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 20 вода шт 205 Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 25вода шт 30 Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 50 вода шт 3 Переход ГОСТ 17378-01 ст. 20 108х6-89х6 шт 2 Муфта Ду 32 шт 59 Задвижка ст. Ру 16 ду 80 30с41нж (кл. А) шт 60 Задвижка ст. Ру 16 Ду 100 30с41нж (кл. А) шт 48 Задвижка ст. Ру 16 Ду 150 30с41нж) (кл. А) шт 33 Задвижка ст. Ру 16 Ду 200 30с41нж (кл. А) шт 11 Задвижка ст. Ру 16 Ду 50 30с41нж (кл. А) шт 76 Задвижка ст. Ру 25 Ду 80 30с64нж (кл. А) шт 8 Задвижка ст. Ру 25 Ду 100 30с64нж (кл. А) шт 6 Задвижка ст. Ру 25 Ду 150 30с64нж (кл. А) шт 4 Задвижка ст. Ру 25 Ду 200 30с64нж шт 4 Задвижка ст. Ру 25 Ду 50 30с64нж шт 6 Задвижка ст. Ру 25 ХЛ Ду 200 30лс64нж шт 1 Задвижка ст. Ру 16 Ду 100 30с41нж с КОФ шт 59 Задвижка ст. Ру 16 Ду 150 30с41нж с КОФ шт 24 Задвижка ст. Ру 16 Ду 200 30с41нж с КОФ шт 3 Задвижка ст. Ру 16 Ду 250 30с41нж с КОФ шт 2 Задвижка ст. Ру 16 Ду 300 30с41нж с КОФ шт 1 Задвижка ст. Ру 16 Ду 50 30с41нж с КОФ шт 57 Задвижка ст. Ру 16 Ду 80 30с41нж с КОФ шт 58 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 57х6 шт 10 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 159х6 шт 30 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 57х5 шт 106 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 76х5 шт 86 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 89х6 шт 103 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 108х6 шт 105 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 219х8 шт 14 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 133х5 шт 20 |
|  | Максимальная цена (с НДС) за единицу в рублях | Бочата Ду 40 31,75 Резьба Ду 15 5,37 Резьба Ду 40 22,92 Резьба Ду 50 29,4 Сгон Ду 15 11,93 Муфта Ду 15 11,9 Сгон Ду 20 14,85 Контргайка Ду 15 9,29 Муфта Ду 20 14,88 Контргайка Ду 20 10,27 Сгон Ду 25 23,9 Муфта Ду 25 24,5 Контргайка Ду 25 18,86 Фланец. Ру 16 ст. 20 Ду 100 358,33 Фланец Ру 16 ст. 20 Ду 50 189,6 Фланец Ру 16 ст. 20 Ду 80 300,8 Кран бр. 11б18бк Ру 16 Ду 15 115,43 Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 15 112,4 Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 20 176,88 Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 25 208,65 Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 32 348,97 Клапан (Вентиль) 15кч19п Ру 16 Ду 40 505 Клапан (Вентиль) 15кч19п Ру 16 Ду 50 770 Задвижка чуг. Ру 10 Ду 100 31ч6бр 3033,63 Задвижка чуг. Ру 16 Ду 150 30ч6бк(6бр) 6135,67 Задвижка чуг. Ру 16 Ду 200 30ч6бк(6бр) 11689,67 Задвижка чуг. Ру 10 Ду 250 31ч6бр 15143,28 Задвижка чуг. Ру 10 Ду 50 31ч6бр 1267,63 Задвижка чуг. Ру 10 Ду 80 31ч6бр 2058,31 Затвор дисковый поворотный Ру 16 Ду 100 1842,67 Затвор дисковый поворотный Ру 16 Ду 50 1119,1 Затвор дисковый поворотный Ру 16 Ду 80 1969,63 Клапан 16кч3п(р) Ру 16 Ду 50 1430 Клапан 16ч6п(р) Ру 16 Ду 80 3250 Клапан 19с38нж под приварку Ру 63 Ду 100 14051 Клапан 16ч6п(р) Ру 16 Ду 100 5450 Клапан 16ч6п(р) Ру 16 Ду 150 13900 Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 100 904,52 Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 150 1994 Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 200 3640,67 Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 50 507,95 Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 80 713,66 Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 15 вода 83,62 Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 20 вода 140,12 Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 25вода 248,27 Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 50 вода 863,15 Переход ГОСТ 17378-01 ст. 20 108х6-89х6 171,93 Муфта Ду 32 34,26 Задвижка ст. Ру 16 ду 80 30с41нж (кл. А) 5257,07 Задвижка ст. Ру 16 Ду 100 30с41нж (кл. А) 7783,4 Задвижка ст. Ру 16 Ду 150 30с41нж) (кл. А) 14155,87 Задвижка ст. Ру 16 Ду 200 30с41нж (кл. А) 20104 Задвижка ст. Ру 16 Ду 50 30с41нж (кл. А) 3311,87 Задвижка ст. Ру 25 Ду 80 30с64нж (кл. А) 7500,2 Задвижка ст. Ру 25 Ду 100 30с64нж (кл. А) 10600,73 Задвижка ст. Ру 25 Ду 150 30с64нж (кл. А) 21596,67 Задвижка ст. Ру 25 Ду 200 30с64нж 37162,67 Задвижка ст. Ру 25 Ду 50 30с64нж 5297,47 Задвижка ст. Ру 25 ХЛ Ду 200 30лс64нж 43314,67 Задвижка ст. Ру 16 Ду 100 30с41нж с КОФ 8913,41 Задвижка ст. Ру 16 Ду 150 30с41нж с КОФ 16209,91 Задвижка ст. Ру 16 Ду 200 30с41нж с КОФ 23124,09 Задвижка ст. Ру 16 Ду 250 30с41нж с КОФ 43143,25 Задвижка ст. Ру 16 Ду 300 30с41нж с КОФ 71123,28 Задвижка ст. Ру 16 Ду 50 30с41нж с КОФ 3819,48 Задвижка ст. Ру 16 Ду 80 30с41нж с КОФ 6070,47 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 57х6 146,05 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 159х6 797,81 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 57х5 78,33 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 76х5 143,33 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 89х6 225,67 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 108х6 359 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 219х8 1899,67 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 133х5 448,33 |
|  | Максимальная цена договора ( с НДС ) | 4426113 рублей 91 копейка |
|  | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку) | С учетом расходов на перевозку. |
|  | Условие оплаты: Форма (наличная/безналичная) Порядок оплаты | В течение 90 (Девяноста) банковских дней с момента получения товара. |
|  | Сроки поставки (начало, окончание, периодичность) | Максимальный срок поставки товара составляет 10 (Десять) календарных дней с даты подачи заявки; Минимальный: 1(Один) календарный день с даты подачи заявки. |
|  | Место доставки товаров | Екатеринбург, проезд Складской, 7 (Центральный склад №2). |
|  | Порядок доставки товаров (самовывоз, доставка собственными силами, отправка груза) | Транспортом поставщика. |
|  | Способ доставки | Автомобильным транспортом. |
|  | Момент перехода права собственности на товар | С момента выгрузки товара на склад покупателя |
|  | Технические характеристики товара | 12.1.Фитинги резьбовые стальные (бочата, резьбы, сгоны): - соответствие таблице: Наименование ГОСТ Масса (не менее) Сгон Ду15 8969-75 0,094 Сгон Ду20 8969-75 0,134 Сгон Ду25 8969-75 0,243 Сгон Ду32 8969-75 0,336 Сгон Ду40 8969-75 0,463 Сгон Ду50 8969-75 0,608 Муфта Ду15 8966-75 0,067 Муфта Ду20 8966-75 0,086 Муфта Ду25 8966-75 0,163 Муфта Ду32 8966-75 0,220 Муфта Ду40 8966-75 0,255 Муфта Ду50 8966-75 0,409 Контргайка Ду15 8968-75 0,037 Контргайка Ду20 8968-75 0,044 Контргайка Ду25 8968-75 0,076 Контргайка Ду32 8968-75 0,105 Контргайка Ду40 8968-75 0,113 Контргайка Ду50 8968-75 0,174 - Дополнительные специальные требования отсутствуют 12.2.Фланцы ГОСТ 12820-80: - марка стали 20, ст.3сп; - производства российских заводов; - предоставление сертификатов российских заводов на заготовку для фланцев; - мех. обработка наружного радиуса фланца; - высота зеркала h – без отклонений от ГОСТ 12815-80 на разрешенные допускиД Масса (кг) для: Ду 50 – 2,58 Ду 80 – 3,71 Ду100 – 4,73 12.3.Краны трехходовые 11Б18бк. Кран предназначен для присоединения рабочего манометра к магистрали с рабочей средой, и проверки показаний рабочего манометра с помощью контрольного манометра. Условный проход: Ду 15. Давление условное(рабочее) Ру,МПа(кгс/см2): 1,6 (16). Рабочая среда: Вода, пар, воздух, масло, нефть. Температура рабочей среды: до 140С, Пар до 225С. Герметичность в затворе (по ГОСТ 9544-93): класс D. Масса,кг.: 0,165. 12.4.Клапан (вентиль) проходной запорный муфтовый, 15б1п Среда: насыщенный пар при температуре до 200 градусов. Давление PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16) Присоединение к трубопроводу: муфтовое по ГОСТ 6527-68. Материалы основных деталей: латунь ЛЦ40Сд. Привод: ручной 12.5.Клапан запорный 15кч19пDN 25-50 мм PN 16 кгс/см2 Предназначен для использования на трубопроводах для периодического или разового включения или отключения части трубопровода. Присоединение к трубопроводу - муфтовое. Управление - ручное (маховик). Рабочая среда - вода, пар, воздух. Температура рабочей среды - до +225°С. Температура окружающей среды - от -30°С до +50°С. Направление подачи рабочей среды - по стрелке на корпусе. Установочное положение - любое. Класс герметичности - "D" по ГОСТ 9544-93. Наработка на отказ: не менее 2000 циклов, 12.6.Задвижка чугунная 31ч6бр DN 50-300 мм PN 10 кгс/см2 Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства. Использование задвижки в качестве регулирующего устройства не допускается. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды - до +225°С. Герметичность затвора соответствует классу "D" по ГОСТ 9544-93. Привод - ручной. 12.6.Затвор дисковый поворотный Корпус - чугун GGG40 с термообработанным эпоксидным покрытием Подшипниковые втулки - PTFE Уплотнение штока (кольцо) - EPDM Шток - Нерж. сталь Диск - чугун GGG40, покрытый никелем Седло - EPDM Рабочая среда - Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, морская вода, питьевая вода, воздух. Затвор российского производства, либо иностранного при наличии официального сервисного центра на территории Российской Федерации и дилера в Екатеринбурге. 12.7.Клапан 16кч3п Условное давление: Ру 1,6 Мпа (16кгс/см²). Рабочая среда: Вода, пар. Присоединение клапанов к трубопроводу: фланцевое. 12.8.Клапан 16ч6п обратный подъёмный фланцевый из серого чугуна. Применяется на трубопроводах для предотвращения обратного потока среды. Среда : насыщенный пар при температуре до200 градусов. Давление PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16) Присоединение к трубопроводу: фланцевое 12.9.Клапан обратный поворотный, 19с38нж. Материал Корпуса: сталь 20 Присоединение: под приварку Рабочая Среда: вода, пар Ру max: 63кгс/см2 T max: 4250С 12.10.Клапан обратный однодисковый,19ч21бр. Изготовление по ТУ 372240-001-48140495-05. Масса клапанов: Ду 50 - 2,4кг Ду 80 - 4,9кг Ду 100 - 6,0кг Ду 150 - 11,6кг Ду 200 - 23,0кг 12.11.Кран шаровый 11Б27п1, муфтовый. Классический шаровый кран с запорным элементом в виде шара со сверлением. Кран изготавливается из латуни. Запорный элемент — щар из нержавеющей стали. Уплотнение шара — фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия — вода или пар. Номинальное давление — 1,6 МПа. Наибольшая температура — до 150°С. 12.12.Задвижки 30с41нж. Рабочая среда: Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие Температура рабочей среды: от -40°С до +450°С Условия эксплуатации: У1 Минимальная температура окружающего воздуха: -40°С Материальное исполнение 30с41нж: 1. Корпус: сталь 25Л, 35Л 2. Крышка: сталь 25Л, 35Л 3. Клин (диски): сталь25Л,35Л с наплавкой, 20Х13 4. Шпиндель: 20Х13 5. Гайка шпинделя: сталь 35, 40Х 6. Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759.5—87 7. Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—8 8 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—878. Болт откидной: сталь 35 9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ 10. Набивка сальника: АГИ, ТРГ 11. Маховик: сталь25Л 12. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13 13. Наплавка на клине: 13Х25Т Наименование Строительная длина Вес, не менее, кг 30с41нж Ду50 Ру16 L=180 18 30с41нж Ду80 Ру16 L=210 32 30с41нж Ду100 Ру16 L=230 42 30с41нж Ду150 Ру16 L=280 86 30с41нж Ду200 Ру16 L=330 130 30с41нж Ду250 Ру16 L=450 150 30с41нж Ду300 Ру16 L=500 350 12.13.Задвижка 30с64нж. Рабочая среда: Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие Температура рабочей среды: от -40°С до +450°С Условия эксплуатации: У1 Минимальная температура окружающего воздуха: -40°С Материальное исполнение 30с64нж: 1. Корпус: сталь 25Л, 35Л 2. Крышка: сталь 25Л, 35Л 3. Клин (диски): сталь25Л,35Л с наплавкой, 20Х13 4. Шпиндель: 20Х13 5. Гайка шпинделя: сталь 35, 40Х 6. Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759.5-87 7. Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5-87 8. Болт откидной: сталь 35 9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ 10. Набивка сальника АГИ, ТРГ 11. Маховик: сталь25Л 14. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13 15. Наплавка на клине: 13Х25Т 16.Масса, кг: 30с64нж Ду50 18кг 30с64нж Ду80 29кг 30с64нж Ду100 40кг 30с64нж Ду150 99кг 30с64нж Ду200 150кг 12.4.Отводы, ГОСТ 17375-01 ст. 20 Условное давление, PN (Ру) до 16 МПа Наружный диаметр, D 32-820 мм Температура, tºC - от минус 70 до плюс 450° Угол, гр. 90 Материал - углеродистые, высоко- и низко- легированные стали |
|  | Требования к качеству и безопасности товара (указать конкретные технические регламенты, ТУ, ГОСТ, СНиП,) | Бочата Ду 40 ГОСТ 8965-75 Резьба Ду 15 ГОСТ 6357-81 Резьба Ду 40 ГОСТ 6357-81 Резьба Ду 50 ГОСТ 6357-81 Сгон Ду 15 ГОСТ 8969-75 Муфта Ду 15 ГОСТ 8966-75 Сгон Ду 20 ГОСТ 8969-75 Контргайка Ду 15 ГОСТ 8968-75 Муфта Ду 20 ГОСТ 8966-75 Контргайка Ду 20 ГОСТ 8968-75 Сгон Ду 25 ГОСТ 8969-75 Муфта Ду 25 ГОСТ 8966-75 Контргайка Ду 25 ГОСТ 8968-75 Фланец. Ру 16 ст. 20 Ду 100 ГОСТ 12820-80 Фланец Ру 16 ст. 20 Ду 50 ГОСТ 12820-80 Фланец Ру 16 ст. 20 Ду 80 ГОСТ 12820-80 Кран бр. 11б18бк Ру 16 Ду 15 ГОСТ 8965-75 Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 15 муфтовое по ГОСТ 6527-68 Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 20 муфтовое по ГОСТ 6527-68 Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 25 муфтовое по ГОСТ 6527-68 Клапан (Вентиль) 15б1п Ру 16 Ду 32 муфтовое по ГОСТ 6527-68 Клапан (Вентиль) 15кч19п Ру 16 Ду 40 ГОСТ 12815-80 Клапан (Вентиль) 15кч19п Ру 16 Ду 50 ГОСТ 12815-80 Задвижка чуг. Ру 10 Ду 100 31ч6бр ГОСТ 12817-80 Задвижка чуг. Ру 16 Ду 150 30ч6бк(6бр) ГОСТ 12817-80 Задвижка чуг. Ру 16 Ду 200 30ч6бк(6бр) ГОСТ 12817-80 Задвижка чуг. Ру 10 Ду 250 31ч6бр ГОСТ 12817-80 Задвижка чуг. Ру 10 Ду 50 31ч6бр ГОСТ 12817-80 Задвижка чуг. Ру 10 Ду 80 31ч6бр ГОСТ 12817-80 Затвор дисковый поворотный Ру 16 Ду 100 Герметичность затвора Класс А ГОСТ 9544-93 Затвор дисковый поворотный Ру 16 Ду 50 Герметичность затвора Класс А ГОСТ 9544-93 Затвор дисковый поворотный Ру 16 Ду 80 Герметичность затвора Класс А ГОСТ 9544-93 Клапан 16кч3п(р) Ру 16 Ду 50 ГОСТ 12815-80 Клапан 16ч6п(р) Ру 16 Ду 80 ГОСТ 12815-80 Клапан 19с38нж под приварку Ру 63 Ду 100 ГОСТ 9544-2005 Клапан 16ч6п(р) Ру 16 Ду 100 ГОСТ 12815-80 Клапан 16ч6п(р) Ру 16 Ду 150 ГОСТ 12815-80 Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 100 ГОСТ 24856-81, ГОСТ 13252-91 и ГОСТ 11823-91 Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 150 ГОСТ 24856-81, ГОСТ 13252-91 и ГОСТ 11823-91 Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 200 ГОСТ 24856-81, ГОСТ 13252-91 и ГОСТ 11823-91 Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 50 ГОСТ 24856-81, ГОСТ 13252-91 и ГОСТ 11823-91 Клапан 19ч21бр Ру 16 Ду 80 ГОСТ 24856-81, ГОСТ 13252-91 и ГОСТ 11823-91 Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 15 вода Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 : А Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 20 вода Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 : А Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 25вода Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 : А Кран бр. шар. 11б27п1 Ру 16 Ду 50 вода Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 : А Переход ГОСТ 17378-01 ст. 20 108х6-89х6 ГОСТ 17378-01 Муфта Ду 32 ГОСТ 8966-75 Задвижка ст. Ру 16 ду 80 30с41нж (кл. А) Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 16 Ду 100 30с41нж (кл. А) Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 16 Ду 150 30с41нж) (кл. А) Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 16 Ду 200 30с41нж (кл. А) Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 16 Ду 50 30с41нж (кл. А) Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 25 Ду 80 30с64нж (кл. А) Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 25 Ду 100 30с64нж (кл. А) Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 25 Ду 150 30с64нж (кл. А) Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 25 Ду 200 30с64нж Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 25 Ду 50 30с64нж Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 25 ХЛ Ду 200 30лс64нж Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 16 Ду 100 30с41нж с КОФ Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 16 Ду 150 30с41нж с КОФ Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 16 Ду 200 30с41нж с КОФ Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 16 Ду 250 30с41нж с КОФ Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 16 Ду 300 30с41нж с КОФ Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 16 Ду 50 30с41нж с КОФ Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Задвижка ст. Ру 16 Ду 80 30с41нж с КОФ Класс герметичности ГОСТ 9544-93: А Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 57х6 ГОСТ 17376-01 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 159х6 ГОСТ 17376-01 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 57х5 ГОСТ 17376-01 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 76х5 ГОСТ 17376-01 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 89х6 ГОСТ 17376-01 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 108х6 ГОСТ 17376-01 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 219х8 ГОСТ 17376-01 Отвод 90 гр. ГОСТ 17375-01 ст. 20 133х5 ГОСТ 17376-01 |
|  | Гарантийное и техническое обслуживание | срок службы — не менее 10 лет. |
|  | Перечень передаваемой с товаром документации | Сертификат соответствия, технический паспорт с результатом испытания. |