ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту тепловой изоляции наружных и транзитных трубопроводов тепловых сетей

- Требования к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика.

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием, условиями договора, на, СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», 3.04.05-87 «Изоляционные и отделочные работы», а также с соблюдением требований  ТСН 55-301-2002 Свердловской области и другими строительными нормами и правилами, действующими в РФ в данной области на момент сдачи работ.

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений

Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть составлена на русском языке по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 1 к документации по проведению открытого запроса предложений) на бланке участника и заверена подписью уполномоченного представителя участника и его печатью.

В случае если заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью участника на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица участника.

Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие, должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренным открытым запросом предложений.

Цена договора должна быть фиксированной.

Заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте заказчика - http://www.ekatenergo.ur.ru/ (далее – официальный сайт) извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;

- копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам;

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

а) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о запросе предложений установлены квалификационные требования к участникам закупки (справка об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений)

В составе заявки на участие в открытом запросе предложений должны быть представлены:

- заявка участника открытого запроса предложений по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 1 к документации по проведению открытого запроса предложений)

- предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (Приложение № 1 к документации по проведению открытого запроса предложений)

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам:

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

а) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о запросе предложений установлены квалификационные требования к участникам закупки (справка об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений)

Все копии документов, кроме нотариально заверенных, должны быть заверены печатью и подписью Участника или уполномоченного им лица.  (Государственный стандарт РФ ГОСТ 6.30-2003 , утв. Постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 65).

- Требования к описанию участниками открытого запроса предложений на выполнение работ, которые являются предметом открытого запроса предложений, их количественных и качественных характеристик

Описание работ, которые являются предметом открытого запроса предложений, их количественных и качественных характеристик производится участниками открытого запроса предложений в соответствии с требованиями к выполняемым работам, установленными в пунктах 1 и 4 настоящей документации, проекте договоре являющимся неотъемлемой частью настоящей документации, а также приложениях №1 и №2 к проекту договора.

- Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ: г. Екатеринбург (в соответствии с перечнем приложения №2 к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации).

Условия выполнения работ: Работы выполняются в соответствии с условиями  проекта договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации, а также приложений №1 и №2 к проекту договора, согласованной и утвержденной сметной документацией, СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», 3.04.05-87 «Изоляционные и отделочные работы», а также с соблюдением требований  ТСН 55-301-2002 Свердловской области и другими строительными нормами и правилами, действующими в РФ в данной области на момент сдачи работ. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядные организации, при этом несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 ст. 313 и ст.403 ГК РФ.

Перед началом работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком, календарный график.

При производстве работ, в непосредственной близости от места работ, устанавливает информационные щиты с указанием наименования Заказчика и Подрядчика. У Подрядчика указывает  должность, фамилию, имя, отчество, контактные телефоны лиц, ответственных за производство работ.

Вывоз грунта и строительного мусора производится транспортом Подрядчика в специально отведенные для этого места.

Количество выполняемых работ: Всего трубопроводов -  1,362км, в т.ч.:

Изоляция надземных трубопроводов:   32мм-0,027км, 40мм-0,054км, 76мм – 0,153 км, 89мм – 0,398 км,  219мм – 0,340км. Итого – 0,972км.

Изоляция транзитных трубопроводов по подвалу: 159мм – 0,030км, 377мм – 0,360км. Итого – 0,390км.

Сроки (периоды) выполнения работ:

начало выполнения работ – с момента заключения договора

окончание выполнения работ – 15 сентября 2012г.

- Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора: 2 317 862 (два миллиона триста семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят два) руб. 20коп в т.ч. НДС

- Форма, сроки и порядок оплаты работ

Оплата работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в два этапа:

- аванс не менее 15% от цены, предусмотренной п.3.1. настоящего договора;

- окончательный расчет после подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3 и предоставления счета - фактуры.

- Порядок формирования цены договора

Цена договора формируется с учетом всех затрат, издержек, налогов и других обязательных платежей, влияющих на стоимость Договора.

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

Дата начала подачи заявок: «20» июля 2012 года

Дата окончания подачи заявок: «26» июля 2012 года  17 часов 00 минут (время местное)

Место подачи заявок: 620027,г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34а отдел по ведению договорной работы и конкурсных процедур

Порядок подачи заявок:

Участник закупки подает заявку на участие в открытом запросе предложений в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица)

Заявки, полученные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

Любой участник вправе подать только одну заявку на участие в открытом запросе предложений, внесение изменений в которую не допускается.

- Требования к участникам закупки

1) соответствие участников закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном действующим законодательством РФ.

- Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации по проведению открытого запроса предложений

Любой участник закупки вправе запросить разъяснение положений документации по проведению открытого запроса предложений. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положений документации по проведению открытого запроса предложений и размещает на сайте разъяснения положений документации по проведению открытого запроса предложений, в случае если запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

- Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов открытого запроса предложений.

Рассмотрение и оценка заявок участников произойдет в 10-00 часов местного времени «30» июля 2012 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34а.  Подведение итогов – «31»  июля 2012 г. до 17-00 часов.

- Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

| № п/п | Наименование критерия (показателя) оценки заявок | Коэффициент значимости критерия и иные значения, установленные в документации по проведению открытого запроса предложений в отношении критерия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена за договора | 70% |
| 2. | Квалификация участника закупки | 20% |
| 2.1 | опыт выполнения работ аналогичных предмету договора (количество и стоимость заключенных договоров, отзывы заказчика о работе участника закупки и др.) | 100 баллов |
| 3. | Срок гарантии на результат работ: Минимальный приемлемый срок – 24 месяцев. | 10% |

# Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений, поданных участниками закупки.

Оценка и сопоставление заявок осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены настоящей документацией по проведению открытого запроса предложений.

Оценка заявок по критерию «цена договора»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная цена договора;

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Оценка заявок по критерию «квалификация участника закупки»

Для получения рейтинга заявки по критерию «квалификация участника закупки» каждой заявке по каждому из критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Предмет оценки и перечень показателей по критерию «квалификация участника закупки» (максимальное значение - 100 баллов):

- опыт выполнения работ аналогичных предмету договора (количество и стоимость заключенных договоров, отзывы заказчика о работе участника закупки и др.).

Оценка заявок по критерию «срок гарантии на результат работ»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на результат работ», определяется по формуле

где:

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества на результат работ, установленный Заказчиком в документации по проведению открытого запроса предложений;

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества на результат работ.

В целях оценки и сопоставления заявок со сроком предоставления гарантии качества на результат работ, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества на результат работ, установленный в закупочной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость.

Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки, предложение (заявка) которого наиболее полно удовлетворяет потребностям заказчика, определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о запросе предложений. В случае если в нескольких предложениях (заявках) содержаться одинаковые условия исполнения договора, победителем запроса предложений признается участник закупки, предложение (заявка) которого поступило ранее предложений (заявок) других участников закупки.

Приложение №1

к документации по проведению

открытого запроса предложений

ЗАЯВКА

на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту тепловой изоляции наружных и транзитных трубопроводов тепловых сетей

Дата: ____________________

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес: |  |
| Телефон/ факс/ электронный адрес: |  |
| ИНН / КПП: |  |
| Банковские реквизиты: |  |

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса предложений, документацию по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту тепловой изоляции наружных и транзитных трубопроводов тепловых сетей, а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты,

_________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице ________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить работы, предусмотренные запросом предложений в соответствии с требованиями документации о запросе предложений на условиях, которые мы представили в Предложении о качестве работ и иных предложениях об условиях исполнения договора, в том числе предложении о цене договора

Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора

| № п/п | Наименование критерия (показателя) оценки предложений | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | указать цену договора в руб. (не выше цены договора, установленной Заказчиком) |
| 2. | Квалификация участника закупки |  |
| 2.1 | опыт выполнения работ аналогичных предмету договора (количество и стоимость заключенных договоров, отзывы заказчика о работе участника закупки и др.) | указать число завершенных объектов-аналогов (подтвердить документально) |
| 3. | Срок гарантии на результат работ: Минимальный приемлемый срок – 24 месяцев. | указать срок гарантии на результат работ |

Мы признаем, что требования к качеству выполняемых работ соответствуют требованиям СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ» и др. действующим строительным нормам и правилам.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе  предложений, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В случае признания нас победителем запроса предложений, в случае, если нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора,  в случае признания нас единственным участником запроса предложений и передачи нам проекта договора, мы берем на себя обязательства заключить договор с МУП «Екатеринбургэнерго».

Мы согласны выполнять условия, предложенные в тексте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о запросе предложений.

Сообщаем, что заявка на участие в запросе предложений сохраняет своё действие до подписания договора или принятия решения об отмене запроса предложений.

Мы признаем, что объявление заказчиком открытого запроса  предложения  и представление Участником предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен __________________________.

контактная информация

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________.

Приложения:

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, соответствующая доверенность, заверенная печатью и подписанная руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам;

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

а) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о запросе предложений установлены квалификационные требования к участникам закупки (справка об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора по форме, которая установлена документацией по проведению открытого запроса предложений (Приложение № 2 к документации по проведению открытого запроса предложений)

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки  __________________________________________________Ф.И.О.

(МП)                                        (подпись)

Приложение №2

к документации по проведению

открытого запроса предложений

Справка об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения договора – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения договора, для незавершенных договоров – процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

К данной справке прикладываются документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (опыт выполнения работ).

По усмотрению участника размещения заказа это могут быть копии договоров (контрактов), актов приемки выполненных работ, отзывов заказчиков и т.п.

# Приложение №3

к документации по проведению

открытого запроса предложений

# Проект договора

# ДОГОВОР ПОДРЯДА №

| г. Е г. Екатеринбург | «____» _______ 2012г. |
| --- | --- |

МУП «Екатеринбургэнерго» именуемое  в дальнейшем «Заказчик» в лице директора по строительству Катаева А.В., действующего  на  основании доверенности №1657а от 16.04.2012г., с одной стороны, и

__________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице директора _________________________, действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, предусмотренные         п.1.2. настоящего договора (далее – работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. По настоящему договору Подрядчик выполняет в соответствии с приложением №2 к настоящему договору:

капитальный ремонт тепловой изоляции наружных и

транзитных трубопроводов тепловых сетей.

1.3. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п.1.2. настоящего договора собственными или привлеченными силами и механизмами, используя при выполнении работ собственные материалы.

1.4. Результаты выполнения  работ, их качество должно соответствовать условиям настоящего договора в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему договору), а также требованиям нормативных и технических документов, действующих на момент сдачи работ.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Календарные сроки выполнения работ по договору:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – 15 сентября 2012г.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

2.2. Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена работ по настоящему договору определяется на основании локальных сметных расчетов (приложение №3, которое является неотъемлемой частью настоящего договора) и составляет _________ рублей (_________),  кроме того НДС 18% - __________ руб. ______ коп.

3.3. Окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ и затратам Подрядчика на основании актов приемки выполненных работ и справок о их стоимости.

3.4. Оплата работ по настоящему договору производится в безналичной форме поэтапно:

- аванс не менее 15% от цены, предусмотренной п.3.1. настоящего договора;

- окончательный расчет после подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3 и предоставления счета - фактуры.

3.5. Датой оплаты считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.6. При взаиморасчетах стоимость выполненных работ может подлежать индексации в соответствии с утвержденным протоколом Уральского регионального центра экономики и ценообразования в строительстве.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком и уплатить стоимость выполненных Подрядчиком работ,  в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.1.2. Оказывать необходимое содействие Подрядчику в выполнении работ.

4.1.3. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику и установить срок по их устранению.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом, объемами и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2. В любое время запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, проверять ход выполнения работ, знакомиться с результатами работ.

4.2.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.4. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору принять и оплатить выполненные работы  в соответствии с установленным в договоре порядком.

4.2.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу, с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Информировать Заказчика по всем вопросам, возникающим у него в связи с исполнением договора.

4.3.2. До начала производства работ согласовать с Заказчиком календарный график.

4.3.3. Выполнять обязательство по обеспечению работ материалами и изделиями.

4.3.4. Обеспечить соблюдение своим персоналом правил  внутреннего трудового распорядка Заказчика, требований СНиП 12-03-2001, ПТБ, ОТ и противопожарной безопасности. Обеспечить содержание и уборку территории Объекта, где производит работы.

4.3.5. Выполнить работу собственными или привлеченными силами и материалами, качественно, в объеме, предусмотренном настоящим договором, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами  и сдать работу Заказчику в установленный договором срок.

4.3.6. По окончании работ в сроки, установленные календарным графиком, сдать Объект в эксплуатацию по акту технической готовности и передать Заказчику исполнительную техническую документацию.

4.3.7. Своевременно, в  установленный Заказчиком срок, устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе выполнения работ, при приемке работ,  и в течение гарантийного срока.

4.3.8. Все работы, влекущие отключение систем тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, а также проведение предварительных испытаний должны быть произведены в сроки предварительно согласованные с Заказчиком.

4.3.9. Известить Заказчика в 3-дневный срок о готовности передачи результата выполненных работ.

4.3.10. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении неблагоприятных и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Выполнить работу досрочно.

4.4.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работы,  не отступая при этом от требований, вытекающих из договора.

4.4.3  Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядные организации, при этом несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 ст. 313 и ст.403 ГК РФ.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

5.1. Передача Заказчику оформленных в установленном порядке результатов работ осуществляется Подрядчиком по факту выполнения работ.

5.2. Сдача работ осуществляется по объектно, в соответствии с приложением №2 к настоящему договору.

5.3. Заказчик не позднее 3-х дней после получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче законченного Объекта обязан приступить к его приемке.

5.4. По завершении работ, до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по ф. КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по ф. КС-3, счета-фактуры за отчетный месяц, а также исполнительную техническую документацию (акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование и т.д.).

5.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов указанных в  п. 5.4. настоящего договора обязан осуществить приемку выполненных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ, выполненных Подрядчиком.

5.6. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

5.7. В случае несоответствия результата работ требованиям настоящего договора  Заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ в разумный срок либо возмещения  своих расходов на устранение недостатков.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА  РАБОТ

6.1. Гарантийный срок на результат работ и используемые материалы составляет __ месяца.

6.2. Подрядчик гарантирует:

- качество используемых материалов, в соответствии с приложением №1 к настоящему договору, а также соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта за счет собственных средств и в сроки установленные Заказчиком.

6.3. В течение гарантийного срока Подрядчик  несет ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты) если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п.6.3. настоящего договора  недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в письменной форме в разумный срок по их обнаружению.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование сроков по их устранению  Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.

При уклонении Подрядчика в течение 10 дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. Если экспертиза назначена по соглашению сторон стороны несут расходы поровну.

6.5. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.6. В случае, когда  работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или  возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Изменения, вносимые в условия договора, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме.

7.2. Расторжение договора Заказчиком в одностороннем порядке допускается при нарушении Подрядчиком:

- сроков сдачи результата работ  более чем на месяц,

- сроков начала выполнения работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

- устранения недостатков по требованию Заказчика более 2-х раз во время выполнения работ,

- неисполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить недостатки результата работ в установленный срок,

- когда результаты работ, в том числе объем и  качество их выполнения, не соответствуют условиям настоящего договора, либо нарушают СНиП, либо  имеют существенные или неустранимые недостатки.

7.3. В случае расторжения Заказчиком договора по основаниям, предусмотренным п. 7.3. настоящего договора Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, связанных с расторжением договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств по оплате выполненных и принятых, в порядке, установленном настоящим договором результатов работ, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования установленной Центральным Банком РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3. В случае просрочки Подрядчиком обязательства о сроках начала или окончания выполнения работ, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно сданных работ либо несвоевременно начатых работ, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

8.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы: природных, стихийных явлений – землетрясений, наводнений, пожаров, актов органов государственной власти.

8.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств сторона должна в течение 5 дней известить другую сторону в письменной форме любым доступным способом, обеспечивающим своевременное получение информации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Споры, вытекающие из договора, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон в переговорном порядке, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

9.2. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемыми частями договора.

9.3. Копии документов, прилагаемых Подрядчиком к договору, заверяются  им в надлежащем порядке.

9.4. Договор оформлен в 2 экземплярах – по одному для каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу.

9.5. Во всех остальных случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Заказчик: МУП «Екатеринбургэнерго»

620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34А

тел. (343) 353-23-56

ИНН: 6608002884

КПП: 660850001

Р/счет: 40702810200010000039

в ОАО «Банк Екатеринбург» г. Екатеринбург

К/счет: 30101810500000000904

БИК: 046577904

10.2. Подрядчик:

Заказчик:                                                                                   Подрядчик:

_____________ /Катаев А.В./                                                   _______________ /                     /

МП                                                                                                                                                  МП

Приложение №1 к договору №_________

от «____» _____________ 2012г.

Техническое задание на выполнение работ

- Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт тепловой изоляции наружных и транзитных трубопроводов тепловых сетей.

- Место выполнения работ: г. Екатеринбург, в соответствии с перечнем приложение №2 к договору.

- Количество выполняемых работ: Всего трубопроводов -  1,362км, в т.ч.:

Изоляция надземных трубопроводов:   32мм-0,027км, 40мм-0,054км, 76мм – 0,153 км, 89мм – 0,398 км,  219мм – 0,340км. Итого – 0,972км.

Изоляция транзитных трубопроводов по подвалу: 159мм – 0,030км, 377мм – 0,360км. Итого – 0,390км.

- Сроки выполнения работ:

##### начало работ – с момента заключения договора,

окончание работ – 15 сентября 2012г.

- Источник финансирования: Средства предприятия.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ по настоящему договору производится в безналичной форме поэтапно:

- аванс не менее 15% от цены, предусмотренной п.3.1. настоящего договора;

- окончательный расчет после подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3 и предоставления счета - фактуры.

##### Виды выполняемых работ:

- Приобрести материалы и изделия для выполнения работ.

- Выполнить демонтажные и строительно-монтажные работы в соответствии с согласованными и утвержденными сметными расчетами.

##### - Сдать объекты в эксплуатацию.

- Условия выполнения работ:

8.1. Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, согласованной и утвержденной сметной документацией, СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», 3.04.05-87 «Изоляционные и отделочные работы», а также с соблюдением требований  ТСН 55-301-2002 Свердловской области и другими строительными нормами и правилами, действующими в РФ в данной области на момент сдачи работ.

8.2. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядные организации, при этом несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 ст. 313 и ст.403 ГК РФ.

8.3. Перед началом работ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком, календарный график.

8.4. При производстве работ, в непосредственной близости от места работ, устанавливает информационные щиты с указанием наименования Заказчика и Подрядчика. У Подрядчика указывает  должность, фамилию, имя, отчество, контактные телефоны лиц, ответственных за производство работ.

8.5. Вывоз строительного мусора производится транспортом Подрядчика в специально отведенные для этого места.

9. Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: Подрядчик самостоятельно приобретает материалы и изделия в полном объеме, по ценам в пределах сметных расчетов. По всему поставляемому оборудованию должны быть паспорта, сертификаты качества, акты испытаний, сертификаты, если продукция подлежит сертификации, счета - фактуры.

10. Порядок выполнения работ: В соответствии с календарным графиком, утвержденным директором по строительству и согласованным техническим директором предприятия, начальником эксплуатационной службы района предприятия.

##### Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: В соответствии с правилами пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть1. Общие требования и другими строительными нормами и правилами.

##### 12. Порядок сдачи и приёмки результатов работ: Сдача-приемка работ производится, в порядке, установленном договором подряда по актам выполненных работ формы КС-2, КС-3.

##### 13. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: До подписания актов выполненных работ    (ф. КС-2, КС-3) Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями  РД-11-02-2006, СНиП 41-02-2003, 3.05.03-85, 3.04.05-87 и др.

- Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика: -

##### 15. Требования по объему гарантий качества работ и материалов: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные договором.

16. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и используемых материалов: 24 месяца с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения:

- Подрядчик должен обладать опытом выполнения аналогичных работ,  иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые).

- Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал.

Приложение  № 2

к договору подряда №_______ от __________

Перечень объектов.

| Наименование объекта | Инв.номер | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Длина в 1-тр. исч., пм |
| ЭСР-5: |
| Т/т от бассейна до спортпавильона (участок - Краснофлотцев 48, от бассейна до спортпавильона) | 70150 | 2Д89 | 166 |
| ЭСР-6: |
| Теплосеть до ж/д Минометчиков 34 (участок - по подвалу Надеждинская,3) | 0 0004957 | 2Д 377 | 180 |
| Теплосеть до ж/д Техническая 45 (участок - по подвалу Техническая,41) | 0 0004986 | 2Д377 | 180 |
| Теплосеть до ж/д Надеждинская 19 (участок - по подвалу Надеждинская,19) | 0 0004964 | 2Д159 | 30 |
| ЭСР-7: |
| Т\ТРАССА К Д\САДУ №148 ЛАТЫШСКАЯ 90 (участок - от ТК до ТК у д/сада Латышская, 90) | 0 0001686 | 2Д89 | 232 |
| Тепловые сети Дошкольная 3 ТК8-ТК-21 | 0 0006660 | 2Д219 | 340 |
| Теплотрасса Короткий,12,14,14а,16,16а | 0 0004496 | 3Д76 Д40 Д32 | 153 54 27 |

# Text boxes

Rс

i

=

Сi

-

Cmin

Cmin

х

100

Rсi