Приложение № 7.1

к договору № _______________

от «___» _______________ 20___ года

ЗАЯВКА

на подключение объекта капитального строительства к  системе теплоснабжения

г.Екатеринбург – реконструкция инженерных систем и здания по ул.Гражданская 7

1.

| Организация (физическое лицо) | Данные |
| --- | --- |
| Реквизиты заявителя: |  |
| Юридическим лицам: |
| Полное наименование Заказчика (для предприятий) | ОАО «Российские железные дороги» в лице Свердловской дирекции по капитальному строительству – структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД» |
| Сокращенное наименование Заказчика (для предприятий) | ОАО «РЖД» |
| Номер и дата записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц | №1037739877295 от 23.09.2013г. |
| Общая информация для всех: |
| Юридический адрес | 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 2 |
| Почтовый адрес | 620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, дом 11 |
| Контактные телефоны Факс | 358-47-02 |
| Адрес электронной почты | dks1@svrw.ru |
| ИНН | 7708503727 |
| КПП | 770801001 |
| Местонахождение подключаемого объекта: |  |
| Субъект РФ | Свердловская область |
| Населенный пункт | г. Екатеринбург |
| Район | Железнодорожный |
| Улица | Гражданская |
| Дом № | 7, литер А, Б |

2. Технические параметры подключаемого объекта капитального строительства:

2.1. Расчетный максимальный часовой расход тепловой энергии:

| вид тепловой нагрузки | существующая до реконструкции, Гкал/ч | после реконструкции, в том числе существующая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО на Блоки А и Б, в том числе: | 0,51210 | 2,1857 |
| Блок А / Блок Б | 0,51210/- | 1,5315/0,6542 |
| - технологические нужды | - | - |
| - отопление | 0,51/- | 0,2515/0,1572 |
| - вентиляция | - / - | 0,7085/0,4387 |
| - кондиционирование воздуха | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,00210/- | 0,5715/0,0583 |

2.2. Расчетный максимальный часовой расход теплоносителя:

| вид тепловой нагрузки | существующая до реконструкции, т/ч | после реконструкции, в том числе существующая, т/ч |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО, в том числе: | 20,435/- | 26,06/12,496 |
| - технологические нужды | - | - |
| - отопление | 20,40/- | 10,06/6,286 |
| - вентиляцию | - | 8,86/5,48 |
| - кондиционирование воздуха | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,035/- | 7,14/0,73 |

2.3. Расчетный среднечасовой расход тепловой энергии:

| вид тепловой нагрузки | существующая до реконструкции, Гкал/ч | после реконструкции, в том числе существующая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО на блоки А и Б, в том числе: | 0,2396 | 0,9905 |
| Блок А / Блок Б | 0,2396/- | 0,6874/0,3031 |
| - технологические нужды | - | - |
| - отопление | 0,2387/- | 0,1177/0,0735 |
| - вентиляцию | - | 0,3316/0,2053 |
| - кондиционирование воздуха | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,0009/- | 0,2381/0,0243 |

2.4. Расчетный среднечасовой расход теплоносителя:

| вид тепловой нагрузки | существующая до реконструкции, т/ч | после реконструкции, в том числе существующая, т/ч |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО, в том числе: | 9,57/- | 14,805/6,118 |
| - технологические нужды | - | - |
| - отопление | 9,55/- | 4,71/2,938 |
| - вентиляцию | - | 4,145/2,57 |
| - кондиционирование воздуха | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,02/- | 5,95/0,61 |

2.5. Вид и параметры теплоносителя (давление и температура):

Вода:

- для систем отопления Т=95/70 0С (отопительный период):

Р1=5,8 - 5,6 кгс/см2,

Р2=5,2 - 5,0 кгс/см2.

- для систем вентиляции и ГВС Т=150/700С (отопительный период):

Р1=6,2 - 6,0кгс/см2,

Р2=5,5 - 5,3 кгс/см2.

- для систем ГВС в межотопительный период Т=600С:

Р3=5,0 – 3,5 кгс/см2.

2.6. Режим теплопотребления: непрерывный

2.7. Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества:

На вводе в ИТП: Блок А - № 601, Блок Б - № 025

2.8. Требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства:

Допускается снижение температуры до 120С но не более 54ч.

2.9. Информация о наличии и возможности использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы): отсутствует

3. Правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным участком, на котором планируется создание подключаемого объекта (далее - земельный участок)

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №66АЕ  №276605 от 05.03.2012г., Свидетельство о государственной регистрации права на отдельно-стоящее строение с пристроями, литер А 66АБ №137146 от 01.12.2003г., Свидетельство о государственной регистрации права на отдельно-стоящее здание, литер Б 66АБ №137128 от 28.11.2003г.

4. Номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности): № 4372 от 30.10.2013г; № 361004-12/13Ж-494 от 29.09.2013; № 605/ДКС от 16.09.2013. Письмо №3887 от 24.09.2015.

5. Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта 15.05 2017г.

6. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта  Кадастровая выписка с координатами №66/301/13-337518 от 29.07.2013г.  о земельном участке с кадастровым номером 66:41:0206024:23

7. Информация о виде разрешенного использования земельного участка: Земельный участок расположен в территориальной зоне Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения

8. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта:

| Кадастровый номер земельного участка согласно чертежу градостр. плана | Длина (м) | Ширина (м) | Полоса отчуж-дения | Охран- ные зоны | Площадь земельного участка (га) | Номер объекта кап. стр-ва согласно чертежу градостр. плана | Размер | Пло-щадь объекта кап. стр-ва (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | макс | мин. |  |
| 66:41:0206024:23 | 233,5 | 172 | - | - | 2,5780 | 4 | 229 | - | 0,5363 |

9. Ответственное лицо по подключению со стороны Заявителя, должность, Ф.И.О., контактный телефон (факс), e-mail : Главный инженер Спиридонов Антон Евгеньевич, телефон 358-47-03

К заявке на подключение к системе теплоснабжения прилагаются следующие документы:

- Принципиальная схема ИТП 90-098-13-1-ТС.

- Принципиальная схема ИТП 90-098-13-2-ТС

Начальник дирекции                                                                                           А.Н. Степанов

М.П

10.08.16